МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

(СПбГЭТУ)

Кафедра микро - и наноэлектроники

МаТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторный практикум

Санкт-Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2017
УДК 621.382.(075)

ББК З 85-03я73

М 34

Б.Л. Антипов, Г.Н. Виолина, Л.Н. Гарькин, А.А. Кальнин, Н.П. Лазарева, А.И. Максимов, Л.А. Марасина, В.П. Мирошкин, С.А. Тарасов. Материалы электронной техники.: Лабораторный практикум / Под ред. А.В. Соломонова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 80 с.

Приводится описание лабораторно-практических работ, в которых студенты должны получить представление о свойствах различных электротехнических материалов, методике исследования их характеристик и расчета параметров. В каждой лабораторной работе рассматриваются основные физические закономерности, определяющие свойства материалов электронной техники и их характеристики.


Практикум предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплине «Материалы электронной техники», входящей в образовательные программы подготовки бакалавров по направлениям 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника», а также для подготовки бакалавров по направлениям 13.03.02 , 27.03.04, изучающих дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение» и «Материаловедение».
УДК 621.382.(075)

ББК З 85-03я73

М 34

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве лабораторного практикума

ISDN 5-7629-0824-0




( СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017
ВВедение

Лабораторный практикум «Материалы электронной техники» имеет целью изучение физических закономерностей, определяющих свойства электротехнических материалов в различных условиях их эксплуатации во взаимосвязи с конкретными применениями в компонентах и устройствах электротехнического назначения, овладение навыками проведения экспериментальных исследований, обработки и анализа результатов эксперимента при изучении электрофизических свойств материалов. 
В результате выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с физической сущностью явлений и процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с электрическим и магнитным полем при различных условиях внешней среды, а также основными параметрами и характеристиками пассивных и активных электротехнических материалов. 

Лабораторный практикум призван способствовать более глубокому усвоению лекционного материала и акцентировать внимание студентов на наиболее важных свойствах материалов твердотельной электроники, определяющих их применимость при создании пассивных и активных элементов электронной техники.
При выполнении лабораторных работ студенты знакомятся с основными материалами современной электроники, которые широко используются при создании пассивных и активных электронных компонентов. 
Исследуя физические процессы и явления, протекающие в проводниковых, диэлектрических, полупроводниковых и магнитных материалах при различных управляющих внешних воздействиях в зависимости от условий окружающей среды, они получают представление о параметрах и характеристиках электротехнических материалов, определяющих области их применения.

Для объяснения экспериментальных результатов, полученных при выполнении лабораторных работ, студенты должны пользоваться лекционным материалом, справочниками, учебной литературой, которая приведена в конце пособия.

Авторы
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Лабораторные работы студенты выполняют в составе бригад по 2 – 3 человека с соблюдением правил по технике безопасности. Каждый член бригады оформляет протокол исследования, который проверяет и подписывает преподаватель. Протокол исследования является документом, подтверждающим выполнение лабораторной работы, и включается в отчет по лабораторной работе.

2. После выполнения работы каждый студент представляет индивидуальный отчет, выполненный в соответствии с требованиями к оформлению учебных документов. Каждый отчет должен содержать:

· цель работы;

· описание исследуемых материалов;
· описание установки для исследований;

· формулы, по которым производились расчеты, и примеры расчетов;

· результаты исследований в виде таблиц и графиков;

· аналитические выводы, в которых следует оценить соответствие полученных экспериментальных результатов и расчетов с теоретическими и литературными данными, дать физическое объяснение полученных характеристик и зависимостей. 
3. Студент допускается к следующей по графику работе только при наличии отчета по предыдущей работе. Преподаватель проверяет отчет и подписывает его к защите. Отчеты, имеющие замечания преподавателя, после исправления, должны быть представлены к следующему занятию.

4. Студенты, пропустившие лабораторную работу по уважительной причине, допускаются к отработке преподавателем, ведущим занятия в данной группе, в течение семестра при наличии разрешения из деканата.

 5. Студенты, пропустившие лабораторные занятия без уважительной причины, допускаются к отработке только в сроки, определяемые приказом ректора об экзаменационной сессии.

6. Защита подписанных преподавателем отчетов по лабораторным работам проводится на коллоквиумах, предусмотренных графиком занятий. После защиты всех работ студент получает допуск к экзамену по дисциплине. 
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: измерение сопротивлений объемных и тонкопленочных резисторов; исследование температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений, температурных коэффициентов удельного сопротивления резистивных материалов, а также зависимостей термоЭДС различных термопар от разностей температур контактов.

1.1. Основные понятия и определения

Проводники электрического тока – это материалы и среды с малым удельным электрическим сопротивлением, значения которого находятся в пределах 10−5 …10−8  Ом∙м,  и обладающие высокой удельной проводимостью, обусловленной наличием в них большой концентрации электрических зарядов, способных свободно перемещаться.
Все металлы и сплавы на их основе в твердом и жидком состоянии и некоторые модификации углерода, механизм протекания электрического тока в которых обусловлен движением свободных электронов, относятся к проводникам электрического тока с электронной электропроводностью, или проводникам первого рода. 
Электролиты и расплавы ионных соединений относятся к проводникам с ионной электропроводностью, или проводникам второго рода.

Ионизированный газ в состоянии плазмы тоже является проводящей средой, в которой объемные плотности положительно и отрицательно заряженных частиц практически одинаковы.

Высокая проводимость  проводников позволяет использовать их для передачи электрической энергии, возбуждения электромагнитных полей, накопления электрических зарядов в конденсаторных структурах, создания электрических межсоединений, контактирования и др.
К основным электрическим характеристикам проводниковых материалов относят: удельное сопротивление ρ, температурный коэффициент удельного сопротивления αρ.
Наилучшими проводниками электрического тока являются металлы. Механизм протекания тока в металлах заключается в коллективном движении свободных электронов под действием приложенного электрического поля. 
В процессе направленного движения электроны испытывают рассеяние на статических (атомы, вакансии, междоузельные атомы и т. д.) и динамических (тепловые колебания ионов в узлах кристаллической решетки) дефектах структуры. Интенсивность рассеяния определяет среднюю длину свободного пробега электрона и, в конечном счете, значение удельного сопротивления проводника, которое может быть выражено следующим образом:


[image: image163.wmf]2

1

1

/

T

1

a

2

a

ln

i

n

,

где m – масса электрона, e – заряд электрона; 
[image: image2.wmf]u

 – средняя скорость теплового движения; n0 – концентрация свободных электронов; 
[image: image3.wmf]l

 – средняя длина свободного пробега.

Электронный газ в металлах находится в вырожденном состоянии. Поэтому концентрация электронов и их средняя энергия практически не зависят от температуры, но с повышением температуры увеличивается амплитуда колебаний атомов в узлах кристаллической решетки, что приводит к более интенсивному рассеянию электронов в процессе их направленного движения. Соответственно уменьшается средняя длина свободного пробега и возрастает удельное сопротивление.

Относительное изменение удельного сопротивления при изменении температуры на один кельвин называют температурным коэффициентом удельного сопротивления:

[image: image4.wmf]1

d

dT

r

r

a=

r

.

В области линейной зависимости ρ(t) справедливо выражение: 


[image: image5.wmf](

)

00

1

tt

r

éù

r=r+a-

ëû

,
где 
[image: image6.wmf]0

r

 и 
[image: image7.wmf]r

a

 – удельное сопротивление и температурный коэффициент удельного сопротивления, отнесенные к температуре 
[image: image8.wmf]0

t

 (начало отсчета в рассматриваемом температурном диапазоне).
В технике широко применяются сплавы, имеющие структуру неупорядоченных твердых растворов. Все сплавы имеют повышенное удельное сопротивление в сравнении с компонентами, входящими в их состав. 
Полное удельное сопротивление сплава 

[image: image9.wmf]ост

t

r=r+r

,
где 
[image: image10.wmf]t

r

 – сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на тепловых колебаниях узлов решетки; 
[image: image11.wmf]ост

r

 – сопротивление, связанное с рассеянием электронов на неоднородностях кристаллической структуры сплава, остающееся в металле и при температуре абсолютного нуля. 
Для многих двухкомпонентных сплавов изменение остаточного сопротивления от состава хорошо описывается параболической зависимостью


[image: image12.wmf](

)

остABAА

1

CxxCxx

r==-

,



(1.1)  
где 
[image: image13.wmf]АВ

,

хх

 – атомные доли компонентов в сплаве; С – постоянный коэффициент. 


Температурные коэффициенты удельного сопротивления 
[image: image14.wmf]r

a

 сплавов всегда значительно меньше температурных коэффициентов чистых металлов, образующих сплав. В некоторых сплавах 
[image: image15.wmf]r

a

 может быть даже отрицательным.
В микроэлектронике широко применяются в качестве различных элементов схем тонкие металлические пленки, получаемые методами конденсации. В очень тонких слоях такие пленки могут иметь не сплошную, а островковую структуру. Но электропроводность пленки возникает при некотором минимальном количестве осажденного металла, еще до образования соединительных мостиков между островками металла. 
При приложении электрического поля (в плоскости пленки) происходит переход электронов через узкие диэлектрические зазоры между соседними островками. Механизмами, ответственными за перенос заряда, являются термоэлектронная эмиссия и туннелирование. Сопротивление пленки островковой структуры во многом определяется и поверхностным сопротивлением диэлектрической подложки. 

В процессе конденсации металла на подложке происходит слияние островков и образование сначала проводящих цепочек и каналов, а затем – сплошного однородного слоя. Но и в сплошной пленке удельное сопротивление больше, чем удельное сопротивление объёмного проводника, что является следствием высокой концентрации дефектов – вакансий, дислокаций, границ зерен, образующихся при срастании островков. 

Вследствие поверхностного рассеяния электронов и повышенной степени дефектности структуры удельное сопротивление тонких металлических пленок существенно превосходит удельное сопротивление объемного материала. 
Для сравнительной оценки проводящих свойств пленок пользуются таким параметром, как удельное поверхностное сопротивление (сопротивление квадрата поверхности) 

[image: image16.wmf]ρ/

Rd

=

W

,
где ρ – удельное сопротивление слоя толщиной d. 
Параметр 
[image: image17.wmf]R

W

 не зависит от размера квадрата. Подбором толщины пленки можно изменять 
[image: image18.wmf]R

W

 независимо от удельного сопротивления.

При соприкосновении двух различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов. Термоэлемент, составленный из двух различных проводников, образующих замкнутую цепь, называют термопарой. При различной температуре контактов в замкнутой цепи возникнет термоэлектрический ток. Если цепь разорвать в произвольном месте, то на концах разомкнутой цепи появится термоэлектродвижущая сила. 
В относительно небольшом температурном интервале термоЭДС пропорциональна разности температур контактов (спаев): 


[image: image19.wmf](

)

21

Utt

D=a-

,

где 
[image: image20.wmf]a

 – удельная термоэлектродвижущая сила (термоЭДС).
ТермоЭДС. в контуре складывается из трех составляющих. 

Первая из них обусловлена температурной зависимостью внутренней контактной разности потенциалов Ui, которая, в свою очередь, связана с температурным изменением положения уровня Ферми.
В металлах с увеличением температуры уровень Ферми хотя и слабо, но смещается вниз по энергетической шкале. Поэтому на более холодном конце проводника он должен располагаться несколько выше, чем на более нагретом. Следствием смещения уровня Ферми и является возникновение контактной составляющей термоЭДС. 

Вторая составляющая термоЭДС, называемая объемной, обусловлена диффузией носителей заряда от горячих спаев к холодным. Средняя кинетическая энергия электронов в металле также несколько изменяется с температурой. Отсюда следует, что электроны, сосредоточенные на более горячем конце, обладают несколько большей кинетической энергией и большей скоростью теплового движения по сравнению с носителями заряда холодного конца. Поэтому они в большем количестве диффундируют от горячего конца к холодному. Диффузионный поток, перенося заряд из горячего конца в холодный, создает между ними разность потенциалов. 

Третья составляющая термоЭДС возникает в контуре вследствие увлечения электронов квантами тепловой энергии (фононами). Их поток также распространяется к холодному спаю («фононный ветер»). 
Основной вклад в термоЭДС металлических термопар вносит первая причина, т. е. разность работ выхода электронов из металлов (разность уровней Ферми).

Для точного измерения температуры используются металлические термопары с наибольшим значением термоЭДС. Точность измерения температуры обычно составляет 0,1─1,0 
[image: image21.wmf]C

°

 , а диапазон измеряемых температур зависит от материалов термопары.
Явления возникновения контактной разности потенциалов и термоЭДС следует учитывать при создании измерительных приборов и образцовых сопротивлений, где эти явления нежелательны, и, значит, следует применять металлы и сплавы с возможно меньшими значениями термоЭДС, которая может внести погрешность при измерениях.
1.2. Описание установки
Измерение сопротивления исследуемых проводников и термоЭДС термопар производится с помощью мультиметра, постоянно подключенного к испытательному стенду. 

Все исследуемые образцы расположены в корпусе стенда; резисторы R1, R2, R3 и один из спаев каждой из трех термопар помещены в общий термостат. Подключение образцов к измерительному прибору осуществляется путем нажатия соответствующей контактной кнопки на лицевой панели стенда. Маркировка кнопок соответствует маркировке образцов. 

Геометрические размеры образцов указаны на лицевой панели. 
При измерениях следует удерживать кнопку контакта в утопленном положении.

1.3. Проведение испытаний

1.3.1. Определение удельного сопротивления различных проводников при комнатной температуре

Включить измерительный прибор в сеть и прогреть его в течение 5 мин. Тумблер «Установка температуры» не включать. Мультиметр установить в режим измерения сопротивления, а переключатель пределов измерений – в положение «200 Ом». 

Последовательно измерить сопротивление пленочных (поз. 1...3) и проволочных (поз. 6...10) резисторов, производя переключение мультиметра на более высокий предел измерения сопротивления при перегрузке прибора. 
Таблица 1.1

	Материал (1…3)
	R, Ом
	b, мм
	1, мм
	R□ Ом

	
	
	
	
	


Таблица 1.2

	Материал (6…10)
	R, Ом
	1, мм
	D, мм
	ρ, мкОм.м

	
	
	
	
	



Результаты измерений и геометрические размеры резисторов занести в табл.1.1 и табл. 1.2.

1.3.2. Определение температурных зависимостей сопротивления

проводников и термоЭДС
Измерить значения сопротивлений резисторов Rl, R2, R3 при комнатной температуре. Включить тумблер «Установка температуры»  и установить регулятор температуры в положение «min».



После стабилизации температуры в термостате произвести измерение сопротивлений резисторов Rl, R2, R3. При том же значении установившейся температуры, поставив переключатель мультиметра в режим измерения постоянного напряжения,  измерить термоЭДС термопар медь–железо, медь–константан, медь–манганин.
 Аналогичным образом провести измерения сопротивлений резисторов Rl, R2, R3 и термоЭДС всех термопар при других температурах вплоть до 200 °С. При каждом измерений термоЭДС термопар регистрировать температуру холодного спая термопары. 

Таблица 1.3

	
	Никель
	Медь
	Константан

	t, °C
	R, Ом
	ρ, Ом*м
	αρ, К−1
	R, Ом
	ρ, Ом*м
	αρ, К-1
	R, Ом
	ρ, Ом*м
	αρ, К−1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.4

	t гор, °C, °C
	t хол, °C, °C
	Δt, °C, °C
	ΔU, мВ 

	
	
	
	Медь–железо 
	Медь–константан
	Медь–манганин

	
	
	
	
	
	


Результаты измерения сопротивлений записать в табл.1.3, а значения термоЭДС занести в табл.1.4. После окончания измерений регулятор температуры поставить в крайнее левое положение. Выключить термостат (нагрев).
1.4. Обработка результатов
1. По данным 1.3.1 рассчитать удельное сопротивление металлических проводников, используя соотношение: 
ρ=RS/l,
где R – сопротивление образца; S – площадь поперечного сечения; l – длина проводника. 

Рассчитать сопротивление квадрата поверхности металлических пленок 
R□ = Rb/l,
где R – сопротивление образца; b – ширина резистивного слоя; l – длина пленки (расстояние между контактными площадками). 
Результаты занести в табл.1.1 и табл.1.2.

2. По данным табл.1.3 построить температурную зависимость сопротивления R=f(t) для исследованных материалов.

3. Рассчитать температурный коэффициент удельного сопротивления металлов и сплавов как 
αρ=αR + αl,
где  αR и αl – температурные коэффициенты сопротивления и линейного расширения соответственно.

Температурный коэффициент сопротивления при данной температуре рассчитать по выражению:


[image: image22.wmf]1

R

T

dR

RdT

a=

,
где R – сопротивление образца при данной температуре.
Значение производной dR/dT найти путем графического дифференцирования зависимости R(t). Для этого провести касательные к графику зависимости R(t) в точках, соответствующих выбранным температурам, и построить на них прямоугольные треугольники произвольных размеров. Искомую величину определить в виде отношения ΔR/Δt. 
В случае, если зависимость R(T) можно аппроксимировать линейной зависимостью, отношение ΔR/ΔT остается постоянным во всем интервале температур.  

Температурные коэффициенты линейного расширения имеют следующие значения: для меди – 16,7.10−6 К-1; никеля – 12,8.10−6 К−1, константана – 17,0.10−6 К−1. Результаты расчетов занести в табл. 1.3.

4. По данным табл.1.3 построить зависимость αρ=f(t) для исследованных материалов.

5. Рассчитать зависимости удельного сопротивления и температурного коэффициента удельного сопротивления от состава для сплавов системы Cu-Ni при комнатной температуре.

Значения удельного сопротивления сплавов могут быть получены по приближенной формуле:


ρCu-Ni = ρNiхNi + ρСu (1−хNi) + С хNi(1−хNi), 

(1.2)

где С – постоянный коэффициент; хNi – содержание никеля в сплаве в относительных долях по массе; хNi + хCu =1.

Первые два слагаемых в формуле (1.2) характеризуют удельное сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на тепловых колебаниях узлов кристаллической решетки. Предполагается, что эти составляющие удельного сопротивления аддитивно зависят от состава. Третье слагаемое  характеризует  изменение остаточного сопротивления от состава. 

.

Коэффициент «С» находят путем подстановки в (1.2) значения удельного сопротивления константана и соответствующего ему содержания никеля хNi = 0,4. Подставляя различные значения xNi в выражение (1.2), получают необходимое число точек для построения кривой ρ=f(x).
 Значения удельного сопротивления меди,  никеля и константана следует взять из справочной литературы.

 Результаты расчетов занести в табл.1.5.
Таблица 1.5

	хNi
	0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0

	ρ, мкОм∙м
	
	
	
	
	
	

	αρ , К−1
	
	
	
	
	
	


Значения температурного коэффициента удельного сопротивления сплавов Cu-Ni при различных содержаниях никеля могут быть приближенно рассчитаны по формуле:



[image: image23.wmf](

)

CuNiCuNi

NiCuNiNi

Cu-Ni

1

1

xx

-

rrr

éù

a=-ra+ra

ëû

r

,
 (1.3)

где 
[image: image24.wmf]Cu-Ni

r

 − удельное сопротивление сплава соответствующего состава, определенного по формуле (1.2). 


Значения температурного коэффициента удельного сопротивления αρ меди и никеля при комнатной температуре следует взять из табл. 1.3.

Результаты расчета по 1.3 занести в табл. 1.5.

6. Построить зависимости удельного сопротивления сплава ρCu-Ni и температурного коэффициента удельного сопротивления сплава αρ(хCu-Ni) от состава сплава по данным табл.1.5. 

По оси абсцисс слева направо в линейном масштабе откладывать содержание никеля, а справа налево − содержание меди так, чтобы выполнялось соотношение xNi + xCu =1. 

По оси ординат, построенной из точки хNi = 0 (хCu = 1), откладывать значения ρ, а по оси ординат, построенной из точки хNi = 1 (хCu = 0). откладывать значения αρ.
На графике αρ(хCu-Ni) помимо расчетных значений для хNi = 0,4 указать экспериментально найденное значение αρ константана (см. табл. 1.3).
7. Построить температурные зависимости термоЭДС ΔU(
[image: image25.wmf]t

D

) для исследованных термопар по данным табл. 1.4 .
1.5. Контрольные вопросы
1. Почему металлы обладают высокой электрической проводимостью?

2. Чем обусловлено возрастание удельного сопротивления металлов при нагревании?

3. Почему удельное сопротивление металлических сплавов типа твердых растворов выше, чем у чистых металлов, являющихся компонентами сплава?

4. Почему металлические сплавы обладают меньшим температурным коэффициентом удельного сопротивления, чем чистые металлы?

5. При каких условиях возникает термоэлектродвижущая сила? 

2. Исследование электрических свойств 

полупроводниковых материалов
Цель работы: сравнение температурных зависимостей сопротивления полупроводников с различной шириной запрещённой зоны;
определение ширины запрещённой зоны и энергии  ионизации легирующих примесей в материалах.
2.1. Основные понятия и определения
Полупроводники – материалы, которые по своему удельному сопротивлению занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками (при комнатной температуре условный диапазон 
[image: image26.wmf]V

r

  ограничивают значениями 
[image: image27.wmf]58

1010

Омм

-

-

. 
Характерной  особенностью полупроводниковых материалов является сильно выраженная зависимость удельной проводимости от внешних энергетических воздействий, а также от концентрации и типа примесей.

Качественные различия свойств полупроводников и проводников определяются типом их химических связей. В металлах валентные электроны атомов кристаллической решетки являются частью коллектива равноценных носителей заряда, называемого электронным газом (металлическая связь). Количество этих носителей заряда n ~ 1028 м−3, что соответствует числу атомов в единице объема кристаллической решетки. Заметно изменить такую концентрацию носителей заряда воздействием внешнего фактора (температурой, облучением, введением примесей, деформацией и т. д.) невозможно. Отсюда и все особенности проводимости проводников: положительный температурный коэффициент удельного сопротивления, независимость концентрации носителей заряда от примесей в решетке, сверхпроводимость и т. д.

В полупроводниках все валентные электроны атомов участвуют в образовании ковалентной (или ионно-ковалентной) насыщенной химической связи. При T = 0 K в полупроводниковых кристаллах нет ни одного квазисвободного носителя заряда, способного принять участие в направленном движении при воздействии внешнего фактора, т. е. при температуре абсолютного нуля полупроводник не обладает электропроводностью. Прочность ковалентной (ионно-ковалентной) связи (энергия связи) соответствует ширине запрещенной зоны полупроводника ∆Э. При температурах, отличных от 0 K, часть носителей заряда, обладая средней тепловой энергией Eср~ kT, способна разорвать химическую связь, что приводит к образованию равного количества электронов в зоне проводимости ni и дырок в валентной зоне pi. Процесс термогенерации носителей заряда носит вероятностный характер, и в случае генерации собственных носителей заряда их концентрации определяются соотношением 
[image: image28.wmf]Э

exp

2

ii

np

kT

D

æö

=-

ç÷

èø

:

.

Графически температурная зависимость собственной концентрации носителей заряда ni обычно представляется в полулогарифмическом масштабе 
[image: image29.wmf](

)

ln1

i

nT

, в этом случае она близка к линейной (рис. 2.1), а тангенс угла наклона прямой пропорционален ширине запрещенной зоны полупроводника:
………… 
На рис.2.1 представлены температурные зависимости концентрации собственных носителей заряда в полупроводниках, отличающихся шириной запрещенной зоны, в которых ΔЭ1>ΔЭ2, 
[image: image30.wmf]1

1

Э

tg

2

k

D

a

:

, 
[image: image31.wmf]2

2

Э

tg

2

k

D

a

:

.
	[image: image1.wmf]2

0

mu

en

r=

l



	Рис. 2.1. Температурные зависимости концентрации собственных носителей заряда в полупроводниках
1- 
[image: image32.wmf]1

Э

V

, 
[image: image33.wmf]2

2

Э

-

V

; 
[image: image34.wmf]12

ЭЭ

>

VV





Чтобы управлять значением проводимости и типом электропроводности полупроводника, в узлы решетки вводят легирующие примеси, валентность которых отличается на ±1 от валентности собственных атомов (водородоподобные доноры или акцепторы). Такие примеси создают в запрещенной зоне полупроводника дополнительные уровни вблизи краев соответствующих зон: доноры – вблизи дна зоны проводимости, акцепторные – вблизи потолка валентной зоны. Энергия термогенерации носителей заряда, обусловленных введением примесей ∆Эпр, в 50…100 раз меньше ширины запрещенной зоны ∆Э, так что при температурах работы полупроводниковых приборов (~ 300 K) именно примеси определяют суммарную концентрацию носителей заряда в полупроводнике. Очевидно, что концентрация носителей заряда при введении в полупроводник примесей nпр определяется процессом термогенерации носителей заряда:


[image: image35.wmf]пр

пр

Э

~exp

2

n

kT

D

æö

-

ç÷

èø

.

Чтобы не нарушить совершенства кристаллической структуры полупроводника, легирующие примеси вводят в концентрациях, много меньших (на несколько порядков), чем концентрация собственных атомов Nпр << Nсоб, но и такого количества примесей достаточно, чтобы управлять и типом, и значением проводимости полупроводника. 

На рис. 2.2 показано, как изменяется с ростом температуры концентрация носителей заряда в примесных полупроводниках. 
	
[image: image36.emf]ln n

1/T

α

β

1

β

2

1

2

3

(ln p)

1/T

1

1/T

2

Область примесной 

электропроводности

О

б

л

а

с

т

ь

 

с

о

б

с

т

в

е

н

н

о

й

 

э

л

е

к

т

р

о

п

р

о

в

о

д

н

о

с

т

и



	Рис. 2.2. Температурные зависимости концентрации носителей заряда в полупроводниках, содержащих различные концентрации примеси:
                  1 – Nпр 1; 2 – Nпр 2; 3 - 
[image: image37.wmf]3

пр

N

,   4 – ni, 

                
[image: image38.wmf]3

пр

N

>

  Nпр2 > Nпр1; Т1 и Т2 – температуры истощения примесей 


Зависимости 1, 2, 3 соответствуют различным концентрациям легирующих примесей, при этом в области примесной электропроводности

[image: image39.wmf]пр1

1

Э

tg ~

2

k

D

b

,    
[image: image40.wmf]пр2

2

Э

tg ~

2

k

D

b

.
С увеличением концентрации примесных атомов уменьшаются расстояния между ними, что приводит к перекрытию электронных оболочек примесных центров и расщеплению дискретных энергетических уровней в примесные зоны. Соответственно уменьшается энергия ионизации примесей, поэтому 

ΔЭпр1> ΔЭпр2> ΔЭпр3.  При достаточно большой концентрации  
[image: image41.wmf]3

пр

N

  их энергия ионизации обращается в нуль (см. зависимость 3 на рис.2.2). Такой полупроводник является вырожденным.
При повышении температуры происходит переход в область собственной электропроводности и зависимость 4 отражает процесс термогенерации собственных носителей заряда (ni): 


[image: image42.wmf]Э

tg

2

k

D

a

:

.
Суммарная концентрация носителей заряда в полупроводнике определяется как собственными носителями заряда ni,  так и примесными, обусловленными термической ионизацией легирующих примесей, nпр:

n ≈ ni + nпр.

Как видно из рис. 2.2, в области низких температур концентрация носителей заряда, в основном, определяется примесями (область примесной электропроводности), а при высоких температурах вклад nпр может оказаться малым по сравнению с ni (область собственной электропроводности). 

Квазисвободные носители заряда (и электроны, и дырки), обладая средней тепловой энергией ~ kT, совершают хаотическое броуновское движение со скоростью теплового движения υт ≈ 105 м/с. Внешние воздействия (электрическое поле, электромагнитное, градиент температуры, градиент концентрации и т. д.) лишь чуть-чуть «упорядочивают» этот хаос, направляя носители заряда в соответствии с направлением приложенного воздействия. Если этот внешний фактор – электрическое поле, то возникает направленное движение носителей заряда – ток дрейфа jдр:


jдр = qnυдр,
(2.1)
где n – концентрация носителей заряда, υдр –средняя  скорость направленного движения носителей заряда под действием внешнего электрического поля напряженностью E.
Как правило, в слабых полях выполняется закон Ома, т. е. роль внешнего электрического поля – лишь направлять носители заряда, не изменяя их энергии. При этом скорость движения носителей заряда остается υт ~ 105 м/с, а скорость дрейфа υдр, характеризующая эффективность направленного движения коллектива носителей заряда, зависит от того, как «сильно мешают» этому движению различные дефекты в кристаллической решетке. Отношение средней скорости направленного движения к напряженности электрического поля называется подвижностью носителей заряда: 



[image: image43.wmf]др

др

V

E

m=

.             
(2.2)

Очевидно, чем больше дефектов в решетке, участвующих в рассеянии носителей заряда, тем меньше μдр. Под рассеянием понимают изменение квазиимпульса направленного движения носителей заряда, обусловленное влиянием дефектов. Кроме того, так как в кристалле всегда присутствуют различные типы дефектов (тепловые колебания атомов, примеси и т. д.), то подвижность носителя заряда определяется самым эффективным механизмом рассеяния:

[image: image44.wmf]рез

11

i

i

=

mm

å

,
где μрез - результирующая подвижность носителей заряда в полупроводнике, μi – подвижность, обусловленная i-м механизмом рассеяния. 
Так, в области высоких температур μрез определяется рассеянием носителей заряда на тепловых колебаниях узлов кристаллической решетки (μрез ~ μт), и с ростом температуры μрез уменьшается пропорционально Т−3/2.  
В области низких температур, когда носители заряда имеют малую скорость теплового движения vт, на результирующую подвижность μрез оказывает влияние рассеяние на ионизированных примесях. Вследствие малой энергии ионизации примесные атомы оказываются ионизированными уже при низких температурах, и движущиеся носители заряда оказываются в поле их кулоновского взаимодействия (притяжения или отталкивания). Именно этот механизм рассеяния определяет величину результирующей подвижности μрез в полупроводниках при низких температурах (μрез ~ μион  ~ Т3/2 ). Качественно температурные зависимости подвижности μрез (T) в полупроводниках при различных концентрациях примеси Nпр представлены на рис. 2.3. 
Рисунок иллюстрирует тот факт, что возрастание концентрации примесей (Nпр2 > Nпр1) уменьшает подвижность μрез в области низких температур, оставляя неизменным механизм теплового (решеточного) рассеяния в кристалле. 
	[image: image156.wmf]2

1

1

/

T

1

a

2

a

ln

i

n



	Рис. 2.3. Температурные зависимости подвижности носителей заряда в полупроводниках: 1 – Nпр1; 2 – Nпр2; Nпр2 > Nпр1


Выражение закона Ома в дифференциальной форме (2.1) с учетом (2.2) имеет вид:

jдр = qnμдрE = γE.
(2.3)
Температурная зависимость удельной проводимости γ(Т) полупроводников (рис. 2.4), определяемая концентрацией n и подвижностью носителей заряда μдр в соответствии с (2.3), представляется как суперпозиция температурных зависимостей n(T) и μдр (T), представленных на рис. 2.2 и рис. 2.3 соответственно.

	[image: image157.emf]1/T

ln µ

рез

µ

т

µ

ион

1 2

µ

рез



	Рис. 2.4. Температурные зависимости проводимости в полупроводниках содержащих различные концентрации примесей: 1 – Nпр1; 2 – Nпр2; Nпр2 > Nпр1


Очевидно, что в полупроводниках, отличающихся значениями ширины запрещенной зоны ∆Э. и концентрацией примесей, качественный характер зависимостей γ(T) одинаков, чего нельзя сказать о количественном соответствии.

2.2. Описание образцов полупроводников, использованных в работе

В работе предлагается исследовать в одном и том же температурном интервале зависимость γ(T) в кремнии (Si), германии (Ge), антимониде индия (InSb) и карбиде кремния (SiC) – полупроводниках, характеризующихся различной шириной запрещенной зоны. 

Основные параметры полупроводников n типа электропроводности, исследуемых в работе, приведены в табл. 2.1. Данные соответствуют температуре 300 К. Nc, Nv – эффективные плотности состояний, приведенные соответственно ко дну зоны проводимости и потолку валентной зоны; μn , μp  – подвижности электронов и дырок.
Таблица 2.1.

	Полупро-водник
	∆Э, эВ 
	μn , м2/В∙с 
	μp ,
 м2/В∙с 
	Nc∙10−25, м−3 
	Nv∙10−25, м−3 
	∆Эпр, эВ

	Si
Ge
InSb
SiC
	1,12

0,66

0,18

2,90
	0,13

0,39

7,8

0,04
	0,05

0,19

0,075

0,006
	2,74∙
1,02∙

3,7∙10−3∙

1,44
	1,05∙
0,61
0,63

1,93
	0,04 – 0,05

0,01
0,005–0,003

0,04–0,40


2.3. Описание установки

Исследование температурной зависимости сопротивления полупроводников производится на установке, содержащей термостат с образцами полупроводниковых материалов и внешние измерительные приборы. 

Исследуемые образцы имеют форму параллелепипедов длиной l и поперечным сечением S с двумя омическими контактами на торцах, к которым подсоединяются выводы для подключения к омметру. Образцы помещены в термостат, который расположен внутри испытательного модуля.
Измерения температуры осуществляются с помощью термопары, подключенной к милливольтметру. Шкала прибора, расположенного на лицевой панели испытательного модуля, проградуирована в градусах Цельсия. 
Подключение образцов к омметру осуществляется с помощью переключателя, выведенного на лицевую панель. 
На лицевой панели расположен и регулятор температуры термостата. Здесь же указаны геометрические размеры образцов и приведены формулы для вычисления подвижности носителей заряда.

2.4. Проведение испытаний

Перед измерениями подготовить к работе омметр, включив его в сеть и прогреть не менее 5 мин. 
Подключая к омметру поочередно образцы полупроводниковых материалов, измерить их сопротивления при комнатной температуре. 
Вывести переключатель ступеней нагрева термостата в крайнее левое положение и включить термостат. 
Измерять сопротивления образцов полупроводников при температурах, соответствующих установившемуся режиму на каждой ступени нагрева термостата (время установления режима около 5 мин). 
Контроль установившегося режима термостата производить по показаниям омметра. 
Таблица 2.2

	t, °C
	R, Ом

	
	Si
	Ge
	SiC
	InSb

	t1
.

.

.

tmax
	
	
	
	


Результаты измерений оформить в виде табл. 2.2.
После проведения измерений регулятор «Установка температуры» вернуть в крайнее левое положение и выключить нагрев и саму установку. 

2.5. Обработка результатов
1. Рассчитать удельное сопротивление исследуемых полупроводниковых материалов для каждой температурной точки табл. 2.2 по формуле: 

ρ = RS/l,
где R – сопротивление образца; S – площадь поперечного сечения образца;  l – длина образца.

Вычислить соответствующие удельные проводимости образцов по формуле 

γэксп, = 1/ρ.
Результаты занести в табл. 2.3.
2. По данным табл. 2.3 построить температурные зависимости удельной проводимости полупроводников, откладывая по оси абсцисс параметр T−1, а по оси ординат – значения ln γэксп,. 

Графики ln γ=f(T−1) для всех исследованных полупроводниковых материалов привести на одном рисунке.
Таблица 2.3.

	Исследуемый материал
	T, К
	T−1, К−1
	R, Ом
	ρ, Ом∙м
	γэксп, См/м
	ln γ
(См/м)

	
	
	
	
	
	
	


3. По данным табл. 2.1, рассчитать концентрации собственных носителей заряда в полупроводниках Si, Ge, InSb и SiC при T = 300 К по формуле: 


[image: image45.wmf]Э

exp()

2

ii

сv

npNN

kT

D

==-


4. Оценить значения собственной удельной проводимости в этих полупроводниках при 300 К:


[image: image46.wmf](

)

inp

qn

g=m+m


Значения подвижностей носителей заряда указаны в табл. 2.1. 

5. Сравнивания полученные в результате расчетов значения γi со своими экспериментальными данными γэксп (табл. 2.3), решить, какие же носители (собственные или примесные) определяют электрическую проводимость исследуемых образцов в интервале температур от Tmin = 300 К до Тmax – максимальной температуры измерений. 

Такой сравнительный анализ позволит ответить на следующий вопрос: какой области температурной зависимости γ=f(Т) - собственной или примесной соответствует проводимость исследованных полупроводников в температурном интервале (Tmax – Tmin).

Если, согласно проведенному анализу, в полупроводнике наблюдается только примесная электропроводность (γэксп >> γi), следует оценить, все ли примеси ионизированы в исследованном температурном интервале или нет. Для этого следует сравнить энергию ионизации примеси ∆Эпр с энергией тепловой генерации kTmax. Если ∆Эпр<< kTmax, то примеси в полупроводнике с большой вероятностью ионизированы: nпр ≈ Nпр. По значению γэксп следует определить всю концентрацию этих примесей.

Если в полупроводнике не все примеси ионизированы, то по наклону кривой 
[image: image47.wmf]эксп

ln(1)

Т

g

 можно найти ∆Эпр:

ΔЭпр = 
[image: image48.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

)

(

)

(

ln

2

1

2

1

2

1

2

T

n

T

n

T

T

T

T

k

.
Рассчитывая n(T) по значению γэксп (T), будем полагать, что изменения подвижности носителей заряда при изменении температуры μ(T) при неполной ионизации примесей значительно слабее, чем n(T).

5. Для полупроводников, у которых γэксп ≈ γi, определить ∆Э по формуле

ΔЭ =
[image: image49.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

1

2

1

2

1

2

1

2

ln

2

3

)

(

)

(

ln

2

T

T

T

n

T

n

T

T

T

T

k

.
Значения температур T2 и T1 выбираются таким образом, чтобы соответствующие значения γэксп располагались на прямолинейном участке построенной зависимости 
[image: image50.wmf]эксп

ln(1)

Т

g

.
6. Значение n эксп рассчитать по формуле 


[image: image51.wmf]эксп

эксп

()

np

n

q

g

=

m+m


7. Для каждого из материалов на построенных зависимостях 
[image: image52.wmf]эксп

ln(1)

Т

g

.определить температурные диапазоны реализации участков:

· ионизации примеси;

· истощения примеси;

· собственной электропроводности.

2.6. Контрольные вопросы
1. Что такое собственный полупроводник? Какими свойствами он обладает? Может ли примесный полупроводник обладать собственной электропроводностью?
2. Дайте определение понятий: удельного электрического сопротивления, удельной электрической проводимости, подвижности носителей заряда. В каких единицах измеряются эти величины в системе СИ?
3. Какие примеси в ковалентных полупроводниках являются донорами, а какие – акцепторами?

4. Как определить ширину запрещенной зоны полупроводника по температурной зависимости концентрации носителей заряда?
5. Объясните, чем обусловлена сложная температурная зависимость удельной проводимости полупроводников.
6. Каким образом примеси влияют на удельную проводимость полупроводников.
7. Каким образом влияет на свойства полупроводника величина ширины запрещенной зоны материала?
8. Укажите основные области применения исследованных полупроводников.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование спектральных зависимостей фотопроводимости полупроводников СdS и СdSE и зависимостей фотопроводимости от уровня оптического облучения.  

3.1. Основные понятия и определения

Фотоэлектрические свойства полупроводника описывают изменение электрических характеристик материала при воздействии электромагнитного излучения оптического диапазона. Возникающие при этом процессы называют фотоэлектрическими эффектами (фотоэффектами). В однородных полупроводниках наиболее важным является фоторезистивный эффект (ФРЭ), который состоит в уменьшении сопротивления полупроводника под воздействием света. Для возникновения ФРЭ полупроводник необходимо облучать потоком фотонов с энергиями, достаточными для ионизации собственных или примесных атомов. При этом происходит увеличение концентрации свободных носителей заряда и возрастает удельная проводимость полупроводника. Добавочную проводимость, возникающую при фотоактивном поглощении, называют фотопроводимостью γф. Фотопроводимость равна разности проводимостей полупроводника на свету γс и в темноте γт:


[image: image53.wmf]фст

g=g-g

. 






(3.1)

Различают собственную и примесную фотопроводимость. Собственная фотопроводимость обусловлена оптическими переходами электронов из валентной зоны в зону проводимости. Примесная фотопроводимость связана с оптическими переходами электронов с примесных уровней в зону проводимости или же с захватом электронов валентной зоны на примесные уровни (образованием дырок в валентной зоне).

Важнейшим свойством ФРЭ является зависимость фотопроводимости от энергии (длины волны) падающего фотона, описываемой спектральной характеристикой. Для возбуждения собственной фотопроводимости энергия фотонов должна превышать пороговое значение, определяемое шириной запрещенной зоны полупроводника: 


[image: image54.wmf]пор

пор

Э

hc

h

n==D

l

,




(3.2)

где h = 4,14(10-15 эВ(с – постоянная Планка, c = 3(108   м/с - скорость света, (Э – ширина запрещенной зоны.

Пороговое значение длины волны λпор, соответствующее (Э, называют красной границей фотоэффекта. При уменьшении длины волны излучения от λпор интенсивность оптических переходов возрастает, что приводит к увеличению концентрации неравновесных носителей заряда и соответствующему росту фотопроводимости. 
С другой стороны, при больших энергиях фотонов (малых λ) существенно возрастает коэффициент оптического поглощения, что сопровождается уменьшением глубины проникновения света в полупроводник. При этом неравновесные носители заряда, возбуждаемые в тонком поверхностном слое, быстро рекомбинируют через уровни поверхностных дефектов. Это приводит к спаду фотопроводимости после некоторого максимума на спектральной характеристике ФРЭ.

Важное значение имеет фоточувствительность материалов. При фотооблучении возникают неравновесные носители заряда, которые при снятии облучения исчезают вследствие рекомбинации.
Основной принцип повышения фоточувствительности материала заключается в увеличении времени жизни неравновесных носителей заряда. 

Для этого в материал вводятся примеси,  создающие  в запрещённой зоне уровни, называемые «ловушками захвата». В отличие от рекомбинационных уровней, на них могут захватываться носители заряда только одного знака, а вероятность захвата носителей другого знака крайне мала. Вследствие этого время жизни носителей другого знака значительно увеличивается и, соответственно, возрастает их концентрация, что обуславливает  высокую фотопроводимость (фоточувствительность). 
Зависимость фотопроводимости от интенсивности облучения называется световой характеристикой. При увеличении уровня облучения полупроводника возрастает интенсивность оптических переходов и, следовательно, растет фотопроводимость. 
В области слабых световых потоков характеристика обычно имеет линейный характер. Однако с повышением интенсивности света линейность нарушается, что объясняется усилением роли процесса рекомбинации вследствие того. что часть ловушек захвата начнет превращаться в рекомбинационные центры. Это служит причиной замедления роста фотопроводимости.
	
[image: image55.wmf] 

F

1

 

P

 

G

 

E

 

R

 

P

R

 

Ω

 

F

2

 



	Схема для исследования фотоэлектрических 

свойств полупроводников



3.2. Описание установки

В настоящей работе на установке, схема которой представленной на рисунке, исследуются фотоэлектрические свойства полупроводниковых материалов, которые широко используются для производства промышленных фоторезисторов – сульфида кадмия (CdS) и селенида кадмия (CdSe), обладающих высокой чувствительностью к излучению видимого диапазона спектра. 

Основной частью установки для исследования фотоэлектрических свойств полупроводников является монохроматор (см. рисунок). Световой поток от лампы E, питаемой от источника G, через входную щель монохроматора 
[image: image56.wmf]1

F

, ширина которой регулируется микрометрическим винтом, поступает на диспергирующее устройство (. 

На выходе монохроматора (щель 
[image: image57.wmf]2

F

) установлены исследуемые образцы R полупроводниковых материалов. Изменение проводимости фиксируется с помощью цифрового омметра PR.

3.3. Проведение испытаний

3.3.1. Исследование спектральной зависимости фотопроводимости
Включить цифровой омметр PR и дать ему прогреться в течение 5 мин. Открыть полностью щель 
[image: image58.wmf]1

F

, для чего микрометрическим винтом на входе монохроматора установить ширину щели, равную 4 мм. 
Перед измерениями спектральных характеристик измерить темновое сопротивление обоих образцов. 
Включить лампу E. 

Установить барабан монохроматора на деление (около 600), начиная с которого наблюдается снижение сопротивления исследуемого образца. 
Изменяя положение диспергирующего устройства П поворотом барабана от 600 до 3500 делений, измерять установившееся значение сопротивления полупроводника на свету Rс через каждые 100 делений барабана. Результаты записать в табл. 3.1. Отметить в таблице положение барабана, соответствующее минимальному сопротивлению полупроводника.
Таблица 3.1

	Деление барабана
	
[image: image59.wmf]l

, мкм
	Эλ, 

у. е.
	Rс, МОм
	γс, мкСм
	γф, мкСм
	γ΄ф,

у. е.
	γ΄ф/γ΄ф max, 

о.е

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3.2

	Деления барабана
	λ, 
мкм
	Эλ , 

у. е.
	Деления барабана
	λ, 
мкм
	Эλ , 

у. е.

	600
	0,476
	0,141
	2100
	0,528
	0,295

	700
	0,477
	0,143
	2200
	0,536
	0,323

	800
	0,478
	0,145
	2300
	0,545
	0,353

	900
	0,479
	0,147
	2400
	0,555
	0,385

	1000
	0,480
	0,150
	2500
	0,566
	0,420

	1100
	0,481
	0,153
	2600
	0,579
	0,460

	1200
	0,482
	0,157
	2700
	0,594
	0,505

	1300
	0,484
	0,163
	2800
	0,611
	0,560

	1400
	0,487
	0,172
	2900
	0,629
	0,630

	1500
	0,490
	0,182
	3000
	0,649
	0,710

	1600
	0,494
	0,195
	3100
	0,672
	0,830

	1700
	0,499
	0,210
	3200
	0,697
	0,990

	1800
	0,505
	0,228
	3300
	0,725
	1,170

	1900
	0,512
	0,248
	3400
	0,758
	1,370

	2000
	0,520
	0,270
	3500
	0,800
	1,600


По градуировочной таблице 3.2. определить длины волн падающего света λ и значения энергии излучения Эλ, соответствующие делениям барабана монохроматора. 
Повторить измерение на втором образце (CdSe).
3.3.2. Исследование зависимости фотопроводимости от интенсивности облучения

Установить барабан монохроматора в положение, соответствующее минимальному значению сопротивления полупроводника. 
Микрометрический винт, регулирующий ширину щели монохроматора, поставить на нуль. 


Изменяя положение микрометрического винта от нуля до 4 мм, измерять установившиеся значения сопротивлений Rс,  при следующих значениях ширины щели d:  0.01;   0,02;   0,03;   0,05;   0,1;   0,2;   0,3;   0,5;   1,0;   2,0;   4,0  мм. Результаты записать в табл.3.3.
Таблица 3.3

	d, мм
	Rс, МОм
	γс, мкСм
	γф, мкСм
	d/dmax, о.е

	
	
	
	
	



Исследования по п.п.3.3.1 и 3.3.2 провести для образцов 1 и 2.

По окончании работы выключить лампу и измерительную установку. 

3.4. Обработка результатов

1. По данным п. 3.3.1 вычислить проводимость полупроводника на свету для всех длин волн γс = 1/Rс. Результаты записать в табл. 3.1.

2. По выражению (3.1), вычислить фотопроводимость 
[image: image60.wmf]ф

g

, приняв темновое сопротивление Rт = 10 МОм. Результаты записать в табл. 3.1.

3. Вычислить приведенную фотопроводимость (изменение проводимости полупроводника под действием единицы энергии падающего излучения)
 
[image: image61.wmf]фф

Э

l

¢

g=g

.

Результаты записать в табл. 3.1.

4. По данным табл. 3.1 построить спектральную зависимость фотопроводимости, откладывая по оси абсцисс значения λ, а по оси ординат относительную фотопроводимость 
[image: image62.wmf]фф max

¢¢

gg

, где 
[image: image63.wmf]ф max

¢

g

– максимальное значение приведенной фотопроводимости для исследованного образца.

5. Пользуясь графиком этой зависимости, определить красную границу λпор фоторезистивного эффекта. Так как экспериментальная характеристика имеет размытую длинноволновую область, принять λпор равной λ1/2, при которой фотопроводимость равна половине ее значения при  λmax. 
По полученному значению λпор вычислить энергию активации фотопроводимости по формуле (3.2).

6. По данным п. 3.3.2 вычислить проводимость и фотопроводимость полупроводника для каждого значения ширины щели. Результаты записать в табл. 3.3.
7. По данным табл. 3.3 построить световую характеристику, откладывая по оси абсцисс lg (d/dmax), где dmax – максимальная ширина щели, а по оси ординат lg γф.

3.5. Контрольные вопросы

1. Каковы физические основы изменения проводимости полупроводников под действием света?
2. Каков принцип увеличения фоточувствительности полупроводникового материала к воздействующему облучению.

3. Как объяснить ход спектральной характеристики полупроводников под действием света?

4. Как объяснить ход световой характеристики полупроводника?

5. Чем объяснить различие λ1/2 для двух различных полупроводников?

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ХОЛЛА
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение с помощью эффекта холла концентрации и подвижности носителей заряда в полупроводниках.
4.1. Основные понятия и определения

Физические явления, возникающие в полупроводнике при одновременном воздействии на него электрического и магнитного полей, называют гальваномагнитными эффектами. Среди гальваномагнитных эффектов одним из важнейших является эффект Холла. Сущность его заключается в возникновении поперечной разности потенциалов в пластине полупроводника, по которой проходит электрический ток,  при помещении ее в магнитное поле, направление которого перпендикулярно направлению тока. Возникающая на боковых гранях пластины разность потенциалов, назваемая ЭДС Холла (UН), перпендикулярна и направлению тока, и напряженности магнитного поля. Появление ЭДС Холла обусловлено тем, что на носители заряда, движущиеся со средней скоростью v направленного движения (скоростью дрейфа), в магнитном поле с индукцией В действует сила Лоренца, отклоняющая их к одной из боковых граней пластины 

FL = e[vB].








Следует отметить, что скорость v – скорость направленного движения носителей заряда (скорость дрейфа), обусловленная действием на носители заряда силы электрического поля 

FE =± eE,








где Е – напряженность электрического поля.

Так как заряды электронов и дырок имеют противоположные знаки, дрейфуют эти носители в противоположных направлениях. Сила Лоренца, действующая на дрейфующие электроны и дырки, отклоняет их в одну и ту же сторону:

FL = ±e[±vB].






(4.1)

Направление действия силы Лоренца определяется по известному правилу левой руки, если относить его к техническому направлению тока.

Отсюда следует, что направление силы Лоренца не зависит от знака носителей заряда, а определяется лишь направлениями электрического и магнитного полей. Поэтому полярность ЭДС Холла в полупроводнике n-типа оказывается противоположной полярности, получаемой в материале р-типа, что и используется для определения типа электропроводности полупроводников (рис. 4.1).
В условиях термодинамического равновесия полупроводник нейтрален. Это состояние описывается уравнением электронейтральности:


[image: image64.wmf]+-

00

да

0

QepnNN

éù

=+-+-=

ëû

å

,






где n0, p0 – концентрации подвижных электронов и дырок соответственно, 
[image: image65.wmf]+

д

N

 – концентрация ионизированных доноров, 
[image: image66.wmf]-

а

N

 – концентрация ионизированных акцепторов. 

При воздействии только электрического поля подвижные электроны и дырки направленно дрейфуют, а ионы остаются в местах своего расположения в кристаллической решетке полупроводника, их направленная скорость равна нулю. Очевидно, что дрейф подвижных носителей заряда не нарушает условие электронейтральности: в любой точке полупроводника 
[image: image67.wmf]0

Q

=

å

.

	
[image: image68.emf]мВ мВ

В

I

v

др

n-

тип

I

В

р-

тип

F

L

v

др

F

L



	Рис. 4.1. Схема измерения ЭДС-Холла и определения типа электропроводности  полупроводника


Подчеркнем, что сила Лоренца (4.1) действует лишь на направленно движущиеся носители заряда, смещая их в направлении, перпендикулярном направлениям напряженностей приложенных электрического (Е) и магнитного (В) полей. «Неподвижные» ионизированные атомы (примесные или собственные) остаются на своих местах, т. е. сила Лоренца обуславливает пространственное перераспределение носителей зарядов в полупроводнике (рис. 4.1).

Такое перераспределение приводит к возникновению поперечного электрического поля (холловского поля) 
[image: image69.wmf]E

^

. Под действием этого поля возникает направленное движение подвижных носителей заряда со скоростью  
[image: image70.wmf]др

V

^

 и плотностью 
[image: image71.wmf]др. др. 

JenV

^^

=

 в направлении противоположном движению носителей заряда под действием силы Лоренца с плотностью 
[image: image72.wmf],

EB

J

. 

В стационарных условиях устанавливается динамическое равновесие:


[image: image73.wmf]др. ,

EB

JJ

^

=

.

Очевидно, чем больше подвижных носителей заряда в полупроводнике, тем больше 
[image: image74.wmf]др 

J

^

, тем меньше эффект Холла, характеризующийся величиной ЭДС Холла (UН):


[image: image75.wmf]HH

IB

UR

=

d

,





(4.2)

где I – сила тока, текущего через образец; В – величина индукции магнитного поля; 
[image: image76.wmf]δ – толщина образца; RH  – параметр, называемый постоянной Холла – константа полупроводника, характеризующая реакцию коллектива подвижных носителей заряда на одновременное воздействие электрического и магнитного полей, приложенных во взаимно перпендикулярных направлениях. 
В полупроводнике n-типа 


[image: image77.wmf]1

H

R

en

=-

,

в полупроводнике p-типа








  (4.3)


[image: image78.wmf]1

H

R

ep

=+

.

Выражения (4.3), являются приближенными, поскольку в них не учитывается вклад механизмов рассеяния подвижных носителей заряда.

По результатам измерения ЭДС Холла можно определить не только знак носителей заряда, но и рассчитать их концентрацию, а при известном значении удельной проводимости полупроводника найти и подвижность носителей заряда:

[image: image79.wmf]H

n

R

en

g

m==

r


Как видно из уравнений (4.3) значение RH зависит от концентрации носителей заряда. И чем меньшее удельное сопротивление имеет полупроводник, тем менее выражен в нем эффект Холла.

Измеряя ЭДС Холла в некотором диапазоне температур, получают экспериментальные данные для построения зависимости концентрации носителей заряда от температуры, по которой можно вычислить энергию ионизации доноров или акцепторов,  ширину запрещенной зоны, а также концентрацию электрически активной примеси. Если при этом одновременно определять удельное сопротивление материала, то можно найти температурную зависимость подвижности носителей заряда.
Эффект Холла интересен как явление, которое лежит в основе принципа действия ряда полупроводниковых приборов, достаточно широко применяемых в технике. К их числу относятся, в частности, измерители магнитной индукции, бесконтактные измерители тока, фазочувствительные детекторы, анализаторы спектра, модуляторы и др.
4.2. Описание установки

Исследование параметров полупроводниковых материалов с помощью эффекта Холла осуществляется на установке, схема которой представлена на рис. 4.2. Измерения производятся на постоянном токе в постоянном магнитном поле. Схема позволяет одновременно определять ЭДС Холла и удельную проводимость образцов. 
Величина тока, протекающего через образец, регулируется потенциометром R и фиксируется миллиамперметром РА. 

Для изменения направления тока предусмотрен переключатель S2. 

В работе измеряется как поперечная разность потенциалов U24, так и продольная разность потенциалов U13. Их измерение производится вольтметром PU в зависимости от положения переключателя S3.

	
[image: image80.emf]S1

S2

S

1

2 4

3

_

mA

_

mV

S3

N

R

PA

PU



 EMBED Visio.Drawing.11  

	Рис. 4.2. Схема измерительной установки


Исследуемые образцы представляют собой пластины полупроводников, имеющие по четыре электрода: 1, 3 – для измерения токов и напряжений; 2, 4 – для снятия ЭДС Холла. Форма и геометрические размеры образцов указаны на рис. 4.3 и в табл. 4.1. 
	
[image: image81.emf]I

a

b

δ

2

4

1

3

В



	Рис.4.3. Форма образцов испытуемых полупроводниковых материалов и расположение электродов.


Таблица 4.1

	Номер образца
	Описание полупроводникового материала
	Геометрические размеры, мм

	
	
	a
	b
	δ

	1
	Антимонид индия (InSb); n-тип; 

эпитаксиальный слой на высокоомной подложке
	2,0
	0,5
	0,007

	2
	Кремний (Si); n-тип; 

монокристалл
	6,5
	3,5
	0,3

	3
	Германий (Ge); n-тип;

монокристалл
	6,5
	3,5
	0,3

	4
	Арсенид галлия (GaAs); n-тип;

эпитаксиальный слой на высокоомной подложке
	0,6
	0,2
	0,01


4.3. Проведение измерений
Включить установку в сеть. Подключить образец полупроводника 1 к источнику постоянного тока ключом S1. Резистором R установить значение тока через образец, равное 4 мА. Поставив переключатель S3 в положение 1, измерить напряжение U13. При том же значении тока измерить U24, переведя переключатель S3 в положение 2. 

Для исключения возможной погрешности значение каждого из этих напряжений следует брать как среднее из двух измерений при противоположных направлениях тока, протекающего через образец. Изменить направление тока через образец, переключателем S2 и повторить измерения U13 и U24. 

В табл. 4.2 записать среднеарифметические значения результатов измерений U13  и значение ЭДС Холла, вычисленное как:


[image: image82.wmf]2424

1

2

H

II

UUU

+-

éù

=+

êú

ëû

.
Таблица 4.2

	Номер образца
	I, мА
	U13,
 В
	UH, мВ
	RH, м3/Кл
	(, См∙м–1
	µ, м2/(Вс)
	n, 
м–3

	
	
	
	
	
	
	
	


Повторить измерения и соответствующие вычисления при токах через образец, равных 8, 12, 16, 20 мА В том же порядке провести исследования образцов с номерами 2, 3, 4, 5.

4.4. Обработка результатов

1. Вычислить магнитную индукцию из соотношения B = UН /SB при протекании тока 20 мА через образец 1, магнитная чувствительность которого SB = 100 мкВ/мТл.

2. Для каждого из исследуемых образцов по полученным экспериментальным данным построить зависимости 
[image: image83.wmf]()

H

UI

, для всех образцов экстраполировать их прямолинейно. 

3. Вычислить:

· коэффициент Холла RH, пользуясь выражением (4.2) при токе I = 5 мА и соответствующем ему значении 
[image: image84.wmf]H

U

, взятом на прямых 
[image: image85.wmf]()

H

UI

 для каждого из образцов;

· удельную проводимость полупроводника:


[image: image86.wmf]13

Ia

Ub

g=

d



 EMBED Equation.3  ;
· подвижность носителей заряда в полупроводнике:


[image: image87.wmf]H

R

en

g

m==g

;
· концентрацию основных носителей заряда в полупроводнике в соответствии с 4.3:


[image: image88.wmf]1

H

n

eR

=


.

Результаты расчета параметров полупроводников занести в табл. 4.2.

4.5. Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность эффекта Холла?

2. От каких факторов зависит ЭДС Холла?

3. Какие физические параметры полупроводниковых материалов можно определить с помощью эффекта Холла?

4. Что понимается под коэффициентом Холла?

5. Как определяется направление смещения носителей заряда под действием магнитного поля?

6. Какие материалы используются для изготовления датчиков Холла?

5. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование температурных зависимостей емкостей и тангенса угла диэлектрических линейных и нелинейных диэлектриков.
5.1. Основные понятия и определения
Диэлектрики – это материалы или среды с удельным сопротивлением более 108 Ом∙м, в которых при приложении электрического поля возникает эффект поляризации.
Поляризация может быть вызвана упругим смещением и деформацией электронных оболочек под действием поля (электронная поляризация), ориентацией дипольных молекул (дипольно-релаксационная поляризация), смещением ионов (ионная и ионно-релаксационная поляризация), упорядочением атомных групп (доменов) , обладающих дипольным моментом (спонтанная поляризация). Электронная и ионная поляризации устанавливаются практически мгновенно. Остальные механизмы поляризации относятся к замедленным видам.

В процессе поляризации диэлектрик приобретает электрический момент, на его поверхностях образуются связанные заряды, на обкладках удерживается дополнительный заряд. В результате емкость конденсатора возрастает.

Состояние диэлектрика, характеризующееся наличием электрического момента у любого элемента его объема, называют поляризованностью.
Относительная диэлектрическая проницаемость характеризует способность различных диэлектриков поляризоваться в электрическом поле:

ε = Сд/С0 ,

где Сд – емкость конденсатора с диэлектриком; С0 – емкость того же конденсатора в вакууме. 

В общем случае диэлектрическая проницаемость зависит от температуры и частоты электрического поля. Характер зависимости определяется присущими диэлектрику механизмами поляризации.

При включении конденсатора под напряжение в нем наблюдаются потери электрической энергии, приводящие к его разогреванию. Потери энергии складываются из потерь в диэлектрике и потерь в проводящих частях конденсатора. 
Диэлектрическими потерями (потерями энергии в диэлектрике) называют электрическую мощность, затрачиваемую на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле. Различают два основных вида диэлектрических потерь: потери на электропроводность и релаксационные потери. Потери на электропроводность обнаруживаются в диэлектриках, имеющих заметную электропроводность, объемную или поверхностную, и наблюдаются во всех диэлектриках, как на постоянном, так и на переменном напряжении, причем являются преобладающими при низких частотах и при повышенных температурах. Релаксационные потери обусловлены активными составляющими поляризационных токов. Они характерны для диэлектриков с замедленными механизмами поляризации, когда сказывается отставание поляризации от изменения поля.
Полные потери в участке изоляции с емкостью С при воздействии напряжения U с угловой частотой ω

Ра=U2ωCtg δ ,

где δ – угол диэлектрических потерь.

Углом диэлектрических потерь 
[image: image89.wmf]δ называют угол, дополняющий до 90° угол сдвига фаз φ между током и напряжением в емкостной цепи. В случае идеального диэлектрика вектор тока в такой цепи опережает вектор напряжения на угол π/2; при этом угол δ равен нулю. 
Чем больше рассеиваемая в диэлектрике мощность, тем меньше угол сдвига фаз φ и тем больше угол диэлектрических потерь δ и соответственно tg δ. Параметр tg δ характеризует способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле и, очевидно, определяет диапазон частот, в котором возможно использование конденсатора с данным диэлектриком. 

Емкость конденсатора С определяется как отношение накопленного в нем заряда Q к напряжению U, приложенному к электродам, и зависит от конструкции и геометрических размеров конденсатора, а также от диэлектрической проницаемости диэлектрика. 
Емкость плоского конденсатора определяется выражением:


[image: image90.wmf]0

S

C

h

ee

=

,





(5.1)

где ε0 = 8,85∙10−12 Ф/м – электрическая постоянная; ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S – площадь электродов, h – толщина диэлектрика, заключенного между электродами. 

В случае квадратных электродов S = l2, где l –  сторона квадрата. 
Как следует из выражения (5.1), при создании конденсаторов для увеличения емкости необходимо оптимизировать их размеры и выбирать материалы с возможно большим значением относительной диэлектрической проницаемости.

Температурный коэффициент емкости αC отражает изменение емкости, обусловленное изменением температуры, и, следовательно, характеризует температурную стабильность емкости конденсатора. Общее определение этого параметра соответствует выражению:


[image: image91.wmf]1

С

dC

CdT

a=







 (5.2)

Дифференцируя выражения (5.1) по переменной Т, где Т – температура; S = l2, получим:

[image: image92.wmf]22

2

2

dCldldlldh

dThdThdTdT

h

æö

eee

=e+-

ç÷

ç÷

èø






(5.3)
Разделив левую и правую части выражения (5.3) на левую и правую части выражения (5.1), придем к выражению:

[image: image93.wmf]1121

dCddldh

CdTdTldThdT

e

=+-

e


или

αC = αε + 2αlм – αlд,

где αε, αlм и αlд – температурные коэффициенты относительной диэлектрической проницаемости диэлектрика, линейного расширения металла электродов и линейного расширения диэлектрика соответственно.

В металлизированных твердотельных конденсаторах, где в качестве электродов используется тонкий слой металла, нанесенный непосредственно на твердый диэлектрик, в этом случае изменение размеров электродов будет определяться линейным расширением диэлектрика, а не металла. И тогда можно считать αlм = αlд, а температурный коэффициент емкости определится выражением:

αС = αε + αlд .






(5.4)
Характер температурной зависимости емкости конденсатора определяется механизмами поляризации рабочего диэлектрика, а параметр αC может быть положительным, отрицательным и близким к нулю.

Для повышения температурной стабильности емкости конденсатора желательно, чтобы материал, применяемый для его изготовления, имел бы возможно меньшее значение температурного коэффициента относительной диэлектрической проницаемости αε.

Различают высокочастотные и низкочастотные конденсаторные материалы. В качестве высокочастотных применяются неполярные полимеры, ионные диэлектрики с плотной упаковкой ионов. 
К низкочастотным материалам относятся полярные полимеры, диэлектрики с сегнетоэлектрическими свойствами. В области низких частот в них преобладают замедленные механизмы поляризации; потери энергии носят релаксационный характер. 
Материалы этой группы характеризуются повышенными значениями tg δ, но обладают весьма высокой диэлектрической проницаемостью, что позволяет изготавливать на их основе конденсаторы большой емкости с малыми габаритами.

В настоящей работе исследуются параметры конденсаторов, в которых в качестве рабочего диэлектрика используются диэлектрические материалы с различными видами поляризации и механизмами диэлектрических потерь.
5.2. Описание установки
Испытательная установка состоит из пульта и цифрового прибора, измеряющего емкость и tg δ. В испытательном модуле находится термостат, температура в котором может изменяться регулятором «Установка температуры». 

Температура в термостате измеряется с помощью термопары, подключенной к расположенному на пульте прибору, проградуированному в градусах Цельсия.

В термостате размещены конденсаторы С1...C5, рабочими диэлектриками в которых являются исследуемые материалы (их наименования указаны на пульте). 

Выводы от расположенных в термостате конденсаторов выведены к переключателю на лицевой панели испытательного модуля, с помощью которого исследуемые конденсаторы поочередно могут быть подключены к цифровому прибору, предназначенному для измерения емкости и tg δ (измеритель иммитанса). 

5.3. Проведение испытаний

5.3.1. Подготовка к испытанию
Включить прибор для измерения емкости и tg δ, подготовить его к работе в соответствии инструкцией по эксплуатации, представленной на стенде..

Измерить и записать емкость С0 проводников, соединяющих образцы в термостате с измерительным прибором.

5.3.2. Измерение емкости и tg δ образцов при комнатной температуре

Установить регулятор «Установка температуры» в крайнее левое положение.
Включить на пульте тумблер «Сеть» и измерить значение комнатной температуры по встроенному прибору.

Переключатель образцов на пульте последовательно устанавливать в положения, соответствующие определенному материалу, и произвести измерения емкости и tg δ для всех образцов при комнатной температуре. 

Емкость образца будет равна разности показаний прибора и С0. 
Результаты измерений занести в табл. 5.1.

Таблица 5.1

	Испытательная температура 
	Испытуемые образцы

	
	«1»
	«2»
	«3»
	«4»
	«5»

	
	Неорганическое стекло
	Слюда
	Тиконд
	Полипро-пилен
	Сегнето-керамика

	t, °С
	С1, пФ
	tg δ1
	С2, пФ
	tg δ2
	С3, пФ
	tg δ3
	С4, пФ
	tg δ4
	С5, пФ
	tg δ5

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5.3.3. Исследование температурных зависимостей емкости и tg δ
Включить на пульте тумблер «Нагрев». 

Через 2 – 3 минуты после прекращения роста температуры отметить значение установившейся температуры и произвести  измерения  емкости    и 
tg δ для всех образцов. 

Результаты измерений занести в табл. 5.1.

Поочередно переключая регулятор «Установка температуры» в следующие положения вплоть до крайнего правого, ступенчато увеличивать температуру в термостате. При каждой вновь установившейся температуре измерять емкости и tg δ для всех образцов. 
После окончания измерений вернуть регулятор температуры в крайнее
левое положение, выключить измеритель емкости и тумблеры «Нагрев» и «Сеть».

5.4. Обработка результатов
Перед обработкой экспериментальных данных следует ознакомиться с характером температурных зависимостей 
[image: image94.wmf](

)

t

e

 для различных механизмов поляризации. Заметим, что для диэлектриков, исследованных в работе, характерны следующие преобладающие виды поляризации: неорганическое стекло – ионно-релаксационная; слюда – ионная; тиконд – электронно-релаксационная; полипропилен - электронная; сегнетокерамика – спонтанная.
1. По экспериментальным данным табл. 5.1 построить температурные зависимости емкости исследованных образцов С(Т) . При этом требуется на фоне полученных экспериментальных точек для каждого из исследованных образцов провести зависимость, близко отражающую вид 
[image: image95.wmf](

)

t

e

 для соответствующей поляризации.
2. По экспериментальным данным табл. 5.1 построить температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg δ исследованных образцов.

3. Рассчитать значения температурного коэффициента емкости αС для исследованных образцов, пользуясь выражением (5.2). Значение производной 
[image: image96.wmf]dC

dT

 найти путем графического дифференцирования  построенной зависимости С(Т) для каждого образца.
Для материалов, имеющих близкую к линейной зависимость емкости от температуры, достаточно определить 4–5 значений αС. Для материалов, имеющих нелинейную зависимость С(Т), следует вычислить 8–10 значений αС, не пропуская характерных точек данной зависимости (максимум, перегибы). 

Результаты расчетов занести в табл. 5.2.

4. Пользуясь формулой (5.4), рассчитать значения температурного коэффициента диэлектрической проницаемости αε для исследованных материалов. Значения αlд, необходимые для вычисления, указаны на испытательном стенде. 

Результаты расчетов занести в табл. 5.2.
Таблица 5.2

	Темпе-ратура

t, °С
	Испытуемые образцы

	
	«1»
	«2»
	«3»
	«4»
	«5»

	
	Неорганическое стекло

(αд=

=3∙10−6 К−1)
	Слюда

(αд=

=13,5∙10−6 К−1)
	Тиконд

(αд=

=8∙10−6 К−1)
	Полипро-пилен

(αд=

=1,1∙10−4 К−1)
	Сегнето-керамика

(αд=

=12∙10−6 К−1)

	
	αС, К−1
	αε, К−1
	αС, К−1
	αε, К−1
	αС, К−1
	αε, К−1
	αС, К−1
	αε, К−1
	αС, К−1
	αε, К−1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. По данным табл. 5.2 построить температурные зависимости температурного коэффициента диэлектрической проницаемости αε для всех исследованных материалов.
5.5. Контрольные вопросы
1. Дайте определения относительной диэлектрической проницаемости ε. Назовите основные виды поляризации диэлектриков.

2. Каковы механизмы диэлектрических потерь? В каких диэлектриках и при каких условиях эксплуатации проявляется каждый из них?

3. Дайте определение температурного коэффициента диэлектрической проницаемости. Какой из исследованных конденсаторных материалов обладает наилучшей температурной стабильностью?

4. Какие свойства диэлектрических материалов влияют на значение емкости конденсаторов?

5. Почему емкость конденсатора, изготовленного из слюды, с увеличением температуры возрастает, а у конденсатора из полипропилена емкость с повышением температуры уменьшается?
6. Чем объясняется наличие максимума в зависимости 
[image: image97.wmf]()

CfT

=

 для сегнетоэлектрического конденсатора?

7. Где применяются материалы, исследованные в работе; каковы их электрические и физико-механические свойства?

8. Какие из материалов, исследованных в работе, можно отнести к высокочастотным диэлектрикам?
6. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование особенностей переполяризации сегнетоэлектриков осциллографическим методом и зависимостей диэлектрической проницаемости от напряженности поля и температуры.
6.1. Основные понятия и определения
Сегнетоэлектрическими называют материалы, обладающие в отсутствие внешнего электрического поля спонтанной поляризацией в определенном интервале температур, направление которой может быть изменено с помощью внешнего электрического поля. Спонтанная поляризация в сегнетоэлектриках возникает благодаря смещению ионов или упорядочению атомных групп, обладающих дипольным моментом. Разбиение кристалла на домены, т. е. области с различным направлением спонтанной поляризованности, уменьшает электростатическую энергию сегнетоэлектрика и поэтому энергетически выгодно. Однако, по мере разбиения кристалла на домены, увеличивается энергия, необходимая для образования доменных стенок и, таким образом, доменная структура определяется энергетическим компромиссом между этими факторами. Кроме того, на формирование доменной структуры влияет и наличие механических напряжений.

Спонтанная поляризация в кристалле возникает в определенном кристаллографическом направлении, которое называется осью спонтанной поляризации. Поэтому число возможных направлений электрических моментов у доменов и доменная структура кристаллов зависят от числа осей спонтанной поляризации. Например, в одноосных сегнетоэлектриках типа триглицинсульфата (NH2CH2COOH)3∙H2SO4 домены имеют форму стержней с овальным сечением (рис.6.1, а). 
Направления спонтанной поляризованности соседних доменов, разделенных 180-градусными доменными стенками, направлены навстречу друг другу. В деполяризованном состоянии суммарные площади сечения доменов с разнонаправленной поляризованностью равны.

В многоосных сегнетоэлектриках, например в титанате бария BaTiO3, находящемся в тетрагональной сегнетоэлектрической фазе, возможны шесть направлений спонтанной поляризованности, что существенно осложняет их доменную структуру (рис. 6.1, б). В этом случае домены разделяют как 180-градусные, так и 90-градусные доменные стенки.

Воздействие внешнего электрического поля приводит к перестройке доменной структуры, изменяет направление электрических моментов доменов,  что создает эффект очень сильной поляризации. Этим объясняются свойственные сегнетоэлектрикам высокие значения диэлектрической проницаемости. 

	
[image: image98.emf]а б



	Рис. 6.1. Схематическое изображение доменной структуры в одноосном сегнетоэлектрике – триглицинсульфате (а) и в многоосном сегнетоэлектрике – титанате бария (б) при отсутствии внешних воздействий.


Сегнетоэлектрики обладают рядом специфических, только им присущих свойств. Следствием доменного строения сегнетоэлектриков является нелинейная зависимость поляризованности (а также электрической индукции) от напряженности электрического поля, которая в переменных полях трансформируется в диэлектрический гистерезис, как показано на рис. 6.2. Петля гистерезиса является одной из наиболее важных характеристик сегнетоэлектриков и дает представление о динамической поляризуемости сегнетоэлектриков. 

Совокупность вершин гистерезисных петель, полученных при различных значениях амплитуды переменного поля, образуют основную кривую поляризации сегнетоэлектрика. 

	
[image: image99.emf]A

0

D

B

H

G

P

E

C

-E

c

F

E

c

P

r

-P

r

P

max

I

-P

max



	Рис. 6.2. Типичная предельная петля диэлектрического гистерезиса сегнетоэлектриков


В слабом электрическом поле, когда преобладают процессы обратимого смещения доменных границ, связь между Р и E носит приблизительно линейный характер (участок ОА). 

В области более сильных полей (участок АВ) смещение доменных границ уже необратимо. При этом разрастаются домены, у которых вектор спонтанной поляризации имеет наименьший угол с направлением внешнего электрического поля. Здесь кривая поляризации имеет наибольшую крутизну. 

По мере дальнейшего увеличения напряженности поля практически все домены оказываются ориентированными по полю, и наступает состояние технического насыщения (в точке С). Некоторое возрастание поляризованности в сегнетоэлектрике на участке СI обусловлено процессами индуцированной (электронной, ионной) поляризации. 
Если в поляризованном до насыщения образце уменьшить напряженность поля до нуля, то поляризованность примет некоторое остаточное значение Pr (OD). При воздействии полем противоположной полярности поляризованность быстро уменьшается, и при напряженности поля, большей Ес (OF), называемой коэрцитивной силой, изменяет свое направление. 
При дальнейшем увеличении напряженности поля образец вновь переходит в состояние насыщения (точка G). Таким образом, процесс переполяризации сегнетоэлектриков в переменных полях сопровождается диэлектрическим гистерезисом. Внешнее электрическое поле изменяет направления электрических моментов доменов, что создает сильный поляризационный эффект.
Диэлектрический гистерезис обусловлен необратимым смещением доменных границ и свидетельствует о дополнительном механизме диэлектрических потерь, связанном с затратами энергии на ориентацию доменов. 

Площадь гистерезисной петли пропорциональна энергии, рассеиваемой в диэлектрике за один период. 
Нелинейность поляризации по отношению к электрическому полю и наличие гистерезиса обусловливают зависимость диэлектрической проницаемости и емкости сегнетоэлектрического конденсатора от режима работы и, в первую очередь, от напряженности поля. Для характеристики свойств материала в различных условиях его работы используют понятия статической, начальной, реверсивной и других диэлектрических проницаемостей.
Статическая  диэлектрическая проницаемость εст определяется по основной кривой поляризации:

εст = P/(ε0E). 
Начальной называют диэлектрическую проницаемость εнач, измеренную в очень слабых переменных электрических полях. 
Реверсивная диэлектрическая проницаемость εр характеризует поляризацию сегнетоэлектрика на малом переменном сигнале при одновременном воздействии постоянного поля. 
Специфические свойства сегнетоэлектриков проявляются лишь в определенном диапазоне температур. В процессе нагревания наблюдается увеличение диэлектрической проницаемости, пропорционально увеличивается и емкость сегнетоэлектрического конденсатора. 

Выше некоторой температуры спонтанная поляризация исчезает. Происходит распад доменов и изменение структуры материала. Температуру ТК такого фазового перехода называют сегнетоэлектрической точкой Кюри. В точке Кюри диэлектрическая проницаемость достигает своего максимального значения.

Обладая резко выраженными нелинейными свойствами, сегнетоэлектрики проявляют высокую чувствительность к внешним энергетическим воздействиям и, следовательно, могут выполнять функции управляющих или преобразующих элементов.

Как активные диэлектрики сегнетоэлектрические материалы применяются в нелинейных конденсаторах (варикондах), в запоминающих устройствах, в электрооптических модуляторах, датчиках температуры (позисторах), нелинейных СВЧ-элементах  и т.д.

В настоящей работе исследование свойств сегнетоэлектрических материалов проводится на примере сегнетокерамики на основе титаната бария.

6.2. Описание установки

Свойства сегнетоэлектриков исследуются  осциллографическим методом на промышленной частоте. 

Схема измерительной установки приведена на рис. 7.3, где использованы следующие обозначения:  Gl – регулируемый генератор переменного напряжения;  PV1 – вольтметр для измерения входного напряжения;  Rl, R2 – делитель напряжения;  С01 – образцовый конденсатор для градуировки осциллографа;  C02 – образцовый конденсатор большой емкости;  PV3 –милливольтметр для измерения падения напряжения на C02;  /\/ – осциллограф;  Сх – испытуемый сегнетоэлектрический конденсатор; C – разделительный конденсатор, G2 – регулируемый генератор постоянного напряжения смещения; PV2 – вольтметр для измерения постоянного напряжения смещения или температуры испытуемого сегнетоэлектрического конденсатора; T - термопара.

[image: image100.emf]S1

S2

S3

02

C

01

C

L

Термостат

PV3

~

C

x

X

Y

R1

C

G1

~

PV1

~

R2

_

G2

PV2

_

T

1

2


Рис. 6.3. Схема установки для исследования сегнетоэлектриков
Для исследования сегнетоэлектриков по петлям гистерезиса на горизонтальный вход осциллографа (вход X) подается напряжение с резистора R2, пропорциональное полному напряжению на входе схемы, измеряемому вольтметром PV1. 

Приложенное напряжение падает в основном на испытуемом образце, так как его емкость Сх много меньше емкости последовательно соединенного образцового конденсатора С02, с которого снимается напряжение на вертикальный вход осциллографа (вход У). 

В переменном поле заряды последовательно включенных конденсаторов равны, поэтому падение напряжение на конденсаторе  С02 пропорционально заряду на нелинейном конденсаторе  Сх:

Q02 = C02U3 = Qx = CxU1
Таким образом, на  экране осциллографа можно видеть зависимость заряда сегнетоэлектрического конденсатора от напряжения на его обкладках.


Для исследования реверсивной диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков используются регулируемые генераторы  Gl и G2. Падение напряжения на образцовом конденсаторе  C02, пропорциональное заряду на  Сх, измеряется с помощью милливольтметра PV3. Постоянное напряжение генератора G2, измеряемое вольтметром PV2, управляет реверсивной емкостью сегнетоэлектрического конденсатора Сх.

6.3. Проведение испытаний
6.3.1. Градуировка горизонтальной и вертикальной осей
Включить осциллограф в сеть и дать ему прогреться в течение 5 мин. Ключ S2 поставить в положение 1. Добиться четкого изображения пятна в центре экрана.  
С помощью ключа S1 подключить образцовый конденсатор известной емкости C01. Подать на измерительную схему питание от генератора переменного напряжения Gl и по вольтметру PV1 установить напряжение U1, равное 142 В.
Ручкой «Горизонтальное усиление» развернуть луч на экране осциллографа по горизонтали на 3 дел. (считая от центра), которым соответствует амплитуда приложенного напряжения. В дальнейшем ручку «Горизонтальное усиление» не трогать!

Ручкой «Вертикальное усиление» развернуть луч по вертикали на 3 дел. (считая от центра), которым соответствует амплитуда напряжения на конденсаторе C02. В дальнейшем ручку «Вертикальное усиление» не трогать!

Зарисовать полученное изображение на кальку.

6.3.2. Исследование петель диэлектрического гистерезиса 

сегнетоэлектрического конденсатора
С помощью ключа  S1 подключить к схеме сегнетоэлектрический конденсатор  Сх.

Задавая различные значения напряжения с выхода генератора переменного напряжения Gl, которые устанавливаются  через каждые 0,5 дел. по горизонтальной оси на экране осциллографа (от нуля до максимального значения), зарисовать  на кальку с экрана осциллографа семейство петель гистерезиса при различных напряжениях. 
Таблица 6.1

	Х, дел.
	U1m,B
	Е1m,MB/м
	Y, дел.
	Qx, Кл
	Сст, Ф
	εст

	
	
	
	
	
	
	


Занести в табл.6.1 координаты вершин (X и Y) полученных петель гистерезиса с экрана осциллографа. Выключить осциллограф.
6.3.3. Исследование зависимости реверсивной диэлектрической 
проницаемости от напряженности постоянного электрического поля
Установить переключатель S3 в положение V.
Включить милливольтметр PV2.

Регулятором PV1 установить переменное напряжение на выходе генератора G1, равное 10 В. 

Переключатель S2 перевести в положение  2, т. е. подключить генератор постоянного напряжения G2.
Изменяя регулятором «U =» напряжение на выходе генератора G2 по вольтметру PV2 через 50 В от нуля до максимального значения, измерить с помощью милливольметра PV3 соответствующие значения падения напряжения UЗ на эталонном  конденсаторе C02. Данные занести в табл. 6.2. 

Таблица 6.2

	U2, B
	Е2, MB/m
	U1 = 10 B
	U1 = 25 B

	
	
	UЗ, В
	Ср, Ф
	εр
	UЗ, В
	Ср, Ф
	εр

	
	
	
	
	
	
	
	


Повторить измерения при значении переменного напряжения U1 на выходе генератора  G1, равном  25 В. 

Выключить генератор G2.

6.3.4. Исследование температурной зависимости начальной 

диэлектрической проницаемости
Переключатель S3 перевести в положение «Т». Регулятор «Установка температуры» должен находиться в крайнем левом положении. Измерить температуру конденсатора С02. 
Установить по вольтметру PV1  переменное напряжение на выходе генератора G1, равное 5 В и измерить напряжение на конденсаторе С02 с помощью милливольтметра PV3 .
Перевести регулятор  «Установка температуры» в следующее положение и после стабилизации температуры (в течение 2–3 мин) повторить измерения. Далее продолжить измерения при всех положениях регулятора «Установка температуры».
Записать результаты измерений в табл. 6.3. 

Таблица 6.3

	t, °C
	U3,  мB
	Cнач, Ф
	(нач

	
	
	
	


После снятия температурной зависимости диэлектрической проницаемости регулятор  «Установка температуры» вернуть в крайнее левое положение, выключить термостат и измерительную установку (переключатель S3 перевести в положение « U=») , милливольтметр PV3 выключить).
6.4. Обработка результатов
1. По данным п. 6.3.1  определить масштабы горизонтальной и вертикальной осей развертки осциллографа по формулам: 

[image: image101.wmf]1

1

2

m

U

U

u

XX

==

,

где 
[image: image102.wmf]m

U

1

 – амплитудное значение приложенного напряжения, U1 – действующее значение напряжения, установленное по вольтметру РV1, X – отклонение по горизонтальной оси;


[image: image103.wmf]02

302

2

YY

Q

qUC

==

,
где Q02– заряд на обкладках конденсатора С02 ,  Y – отклонение по вертикальной оси, 
[image: image104.wmf]1

3

02

01

1

U

U

C

C

=

+

 – напряжение на конденсаторе С02.
Значение емкостей C01и С02  указаны на испытательном стенде. 

2. По данным  п. 6.3.2  вычислить максимальные значения напряженности электрического поля и соответствующие  им заряды по формулам:

[image: image105.wmf]1

1max

m

U

uX

E

hh

==

; 


[image: image106.wmf]Y

x

Qq

=

,

где h – толщина сегнетоэлектрика.
Толщина сегнетоэлектрика h и площадь электродов Sэ сегнетоэлектрического конденсатора указаны на испытательном стенде. 

Результаты расчетов занести в табл.6.1 и построить основную кривую заряда сегнетоэлектрического конденсатора в виде зависимости Qx = f(E1max).
3. Вычислить значения емкости Сст   при различных напряжениях, а затем статической диэлектрической проницаемости εст, используя следующие формулы:


[image: image107.wmf]ст1

QU

m

C

=

 ; 


[image: image108.wmf](

)

(

)

стст0э

СhS

e=e

,
где ε0 = 8,85 . 10−12 Ф/м – электрическая постоянная. 

Результаты расчетов занести в табл.6.1 и построить зависимость статической диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля в виде кривой  
[image: image109.wmf](

)

ст1max

fE

e=

.

4. По данным п. 6.3.3 вычислить емкость Ср, реверсивную диэлектрическую проницаемость εp и напряженность постоянного электрического поля Е2 по формулам:

[image: image110.wmf]023

р

1

СU

C

U

»

; 
 
[image: image111.wmf]р

р

0

э

Сh

S

e=

e

; 

 
[image: image112.wmf]2

2

U

E

h

=

,
где U2 – постоянное напряжение смещения на сегнетоэлектрическом конденсаторе.

Результаты занести в табл.6.2 и построить зависимость реверсивной диэлектрической проницаемости от напряженности постоянного электрического поля εр = f(Е2) при неизменных значениях амплитуды переменного поля E1m.

5. По данным п. 6.3.4 вычислить емкость  Снач и начальную диэлектрическую проницаемость (нач по формулам:

[image: image113.wmf]023023023

нач

131

X

СUСUСU

C

UUUU

=-»

-

;

[image: image114.wmf]нач

нач

0

э

Ch

S

e=

e

,
где  h  и  Sэ – размеры исследуемого конденсатора.
Результаты занести в табл.6.3 и построить температурную зависимость начальной диэлектрической проницаемости  εнач = f(
[image: image115.wmf]0

t

). По максимуму этой зависимости определить температуру Кюри исследуемого сегнетоэлектрического материала.

6.5. Контрольные вопросы
1. Каковы основные свойства сегнетоэлектрических материалов? 
2. Назовите области применения сегнетоэлектриков. 
3. Почему на экране осциллографа можно наблюдать зависимость Q = f(U) для исследуемого сегнетоэлектрического конденсатора? 

4. Какие параметры сегнетоэлектрика можно определить по виду петли гистерезиса?

5. Что называют точкой Кюри? Почему в точке Кюри диэлектрическая проницаемость максимальна?

6. Что характеризует площадь петли гистерезиса? Как она изменится при увеличении температуры?

7. Объясните ход зависимостей 
[image: image116.wmf](

)

ст1max

fE

e=

, 
[image: image117.wmf](

)

р2

fE

e=

.
7. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование основных магнитных свойств электротехнической стали,  железо-никелевого сплава (пермалоя) или нанокристаллического сплава на основе железа.
7.1. Основные понятия и определения
К ферромагнитным относят материалы с большой положительной магнитной восприимчивостью kм, которая сильно зависит от напряженности магнитного поля H и температуры T.
 Ферромагнетикам присуща  в интервале температур от 0 К до температуры Кюри ТK спонтанная (самопроизвольная) намагниченность и их особые свойства обусловлены доменным строением. 
Для осуществления спонтанной намагниченности необходимо выполнение, по крайней мере, двух условий: 

· в состав материала должны входить атомы или ионы металлов, имеющих не полностью заполненные внутренние, например 3d, электронные оболочки, создающие нескомпенсированный спиновый момент атома (иона) (к таким металлам относятся железо, никель, кобальт и др.); 

· структура материала или взаимное расположение атомов должны быть такими, чтобы силы обменного взаимодействия между этими атомами (ионами) приводили к взаимному упорядочению их магнитных моментов. 

В ферромагнетиках упорядочение соответствует параллельной ориентации магнитных моментов. При этом можно говорить о спонтанной намагниченности материала, т. е. о суммарном магнитном моменте единицы объема, который определяется видом атомов (ионов) с их специфической величиной магнитного момента и количеством атомов (ионов) в единице объема, определяемом структурой материала. 

В отсутствии внешнего магнитного поля состояние, при котором вектор спонтанной намагниченности имел бы во всем образце ферромагнетика одно направление, энергетически не выгодно, так как оно привело бы к большому рассеянию магнитного потока в окружающее пространство, поэтому ферромагнетик самопроизвольно разбивается на отдельные макрообласти (домены), имеющие размеры порядка единиц микрометров. 

Внутри каждого домена магнитные моменты атомов имеют одинаковое направление, а моменты отдельных доменов ориентированы друг относительно друга по-разному, так что магнитный поток замкнут внутри ферромагнетика, а суммарный магнитный момент является скомпенсированным и равен нулю. 
Соседние домены с различной ориентацией магнитного момента разделены доменными границами, в которых направление спиновых моментов изменяется плавно. Границы (стенки) доменов располагаются и закрепляются, как правило, в местах дефектов, присутствующих в ферромагнетике: (поры, немагнитные включения, границы кристаллитов и т. д.).
При воздействии на ферромагнетик внешнего магнитного поля происходит перестройка его доменной структуры, что и приводит к намагничиванию ферромагнетика (появлению нескомпенсированного магнитного момента единицы объёма). (рис. 7.1).
	[image: image158.emf]

2



1



ln 

1

2

1/T

Область собственной 

электропроводности

Область примесной 

электропроводности



	Рис. 7.1. Схема изменения доменной структуры и ориентации спиновых магнитных моментов на  различных стадиях намагничивания ферромагнетика


Важнейшим свойством ферромагнетиков является нелинейная зависимость магнитной индукции В от напряженности внешнего магнитного поля Н. Эту зависимость называют начальной кривой намагничивания ферромагнетика, так как она снимается из размагниченного состояния при монотонном увеличении H (рис. 7.2). 
	
[image: image118.emf]В

В

H

m

н

m

max

m

ст

I II III IV

m

ст



	Рис.7.2. Характерные зависимости магнитной индукции В и магнитной проницаемости μст ферромагнетика от напряженности внешнего магнитного поля H


На начальном участке кривой намагничивания (I) наблюдается монотонное возрастание магнитной индукции вследствие преобладания процессов обратимого смещения доменных границ. Доменные стенки «упруго прогибаются», как парус. При этом происходит увеличение объема тех доменов, направления магнитных моментов которых образуют наименьший угол с направлением внешнего магнитного поля

В области более сильных магнитных полей смещение доменных границ приобретает необратимый характер. Доменные стенки под воздействием внешнего поля «срываются с мест закрепления». Здесь кривая намагничивания (II) имеет наибольшую крутизну. 

По мере дальнейшего увеличения Н возрастает роль второго механизма намагничивания – механизма вращения, при котором магнитные моменты доменов постепенно поворачиваются в направлении поля. На этом участке рост магнитной индукции замедляется. (III)  При этом доменные границы практически исчезают. Когда все магнитные моменты атомов ориентируются вдоль поля, наступает магнитное насыщение (IV).
Приняв во внимание, что B = μ0μ0H, по начальной кривой намагничивания ферромагнетика строится зависимость статической магнитной проницаемости μст от напряженности магнитного поля H. Величину статической магнитной проницаемости определяют по формуле
μст = B/(μ0H),





 (7.1)

где μ0 = 4π .10−7 Гн/м – магнитная постоянная.

При увеличении напряженности магнитного поля магнитная проницаемость сначала растет, что связано с увеличением относительного изменения объемов соседних доменов за счет смещения доменных границ и за счет возрастания вклада процессов вращения векторов намагниченности. Далее она достигает максимального значения μmax и затем уменьшается вследствие насыщения магнитной индукции.

Если после намагничивания образца до насыщения величину внешнего магнитного поля медленно уменьшить до нуля, то индукция в нуль не обратится, а примет значение Вr, которое называют остаточной индукцией (рис. 7.3). Чтобы довести магнитную индукцию до нуля, необходимо приложить поле противоположного направления с напряженностью, называемой коэрцитивной силой Нc. В зависимости от численного значения Нc, ферромагнетики делят на магнитомягкие (ММ) и магнитотвердые (МТ):

Hc MM < Hc MT.
Остаточная индукция и коэрцитивная сила являются параметрами статической предельной петли гистерезиса (ПГ), которую получают при медленном циклическом перемагничивании намагниченного до насыщения образца ферромагнетика. 
Совокупность вершин статических ПГ, соответствующих разным Нm, образуют основную кривую намагничивания.
Площадь статической ПГ характеризует потери энергии на гистерезис Эг, обусловленные необратимыми процессами смещения доменных границ и вращения векторов намагниченности в единичном цикле перемагничивания. При достаточно быстром изменении Н по величине и знаку (при высокой частоте перемагничивания) зависимость В(Н) описывает динамическую ПГ. 

При намагничивании до одинакового предельного значения индукции площадь динамической ПГ металлических ферромагнетиков больше площади статической ПГ на величину, характеризующую потери энергии на вихревые токи Эвт. 
Можно считать величину Эг практически постоянной в достаточно широком диапазоне частот, в то время как величина Эвт возрастает пропорционально частоте.
Мощности потерь на гистерезис 
[image: image119.wmf]г

P

 и на вихревые токи 
[image: image120.wmf]вт

P

 в единице массы образца описываются соответственно формулами:

	
[image: image121.wmf](

)

гг

 

Э

n

m

Pf

Вf

h

==

;

[image: image122.wmf](

)

2

2

втвт

 

Э 

m

Pf

Вf

x

==


	(7.2)

	где 
[image: image123.wmf]h

 - коэффициент, зависящий от свойств материала;

      
[image: image124.wmf]m

В

 - максимальная индукция, достигаемая в данном цикле;

       
[image: image125.wmf]n

 - показатель степени от 1.6 до 2 для различных материалов;

       
[image: image126.wmf]x

 - коэффициент, зависящий от удельной проводимости ферромагнетика и формы образца;

       
[image: image127.wmf]f

 - частота изменения магнитного поля. 
	


При высоких частотах заметный вклад в мощность потерь вносят потери на вихревые токи. Вихревые токи возникают в ферромагнитном материале под действием ЭДС самоиндукции, пропорциональной скорости изменения магнитного потока. Величина вихревых токов зависит от удельного сопротивления материала. 
Для снижения 
[image: image128.wmf]вт

P

 высокочастотные магнитные материалы должны иметь высокое сопротивление.
	
[image: image129.emf]-Н

Н

В

-B

В

m

В

r

-В

r

-H

c

H

c

-В

m

H

m


	
[image: image130.wmf]Ф

I

~

I

вт

Ф

разм



	Рис.7.3. Петли гистерезиса и основная кривая намагничивания ферромагнетика
	Рис. 7.4. Распределение вихревых токов в поперечном сечении ферромагнитного сердечника


Для металлических ферромагнетиков характерно уменьшение измеряемой величины магнитной проницаемости от частоты, наблюдаемое на достаточно низких частотах, когда инерционность процессов намагничивания еще не проявляется. Это объясняется размагничивающим действием вихревых токов. 

Вихревые токи, индуцируемые в ферромагнитном сердечнике, создают, в соответствии с законом Ленца, собственный размагничивающий поток магнитной индукции Фразм, находящийся в противофазе с основным потоком Ф (рис. 7.4). 

Плотность потока, создаваемого вихревыми токами, максимальна в центре сердечника и равна нулю на поверхности его. Поэтому результирующая магнитная индукция убывает от поверхности вглубь сердечника.
Относя измеренный поток ко всему сечению сердечника, мы определяем некоторое эффективное значение индукции при данной частоте и соответствующее ему эффективное значение магнитной проницаемости μэф.

В настоящей работе проводится исследование основных магнитных свойств электротехнической стали, железо-никелевого сплава (пермаллоя), сведения окоторых изложены в [2] и нанокристаллического магнитомягкого сплава на основе железа (по выбору преподавателя). 
Нанокристаллическая структура образуется в результате кристаллизации твёрдого аморфного сплава железа с химическими добавками с образованием зёрен порядка 10 нм. Сплав, в котором достигается максимальное значение магнитной проницаемости, имеет примерный состав 
[image: image131.wmf]73,51313,59

FeCuNbSiB

,. Наличие бора и кремния способствует получению аморфной структуры в процессе быстрой закалки расплава. Медь увеличивает число центров кристаллизации при термоотжиге аморфного сплава, а ниобий сдерживает рост зародышей кристаллизации. Добавка молибдена способствуют образованию на поверхности ленты магнитопровода защитных слоев 
[image: image132.wmf]3

MoO

, 
[image: image133.wmf]2

MoSi

.
Магнитопровод изготавливают путём сверхбыстрого охлаждения расплава, поступающего в зазор между вращающимися цилиндрическими валками. Толщина ленты составляет 25 мкм. После навивки ленты (кольцевого магнитопровода) проводится термический отжиг при температуре 
[image: image134.wmf]540 

C

o

,  вызывающей нанокристаллизацию. Затем кольцевой магнитопровод помещают в защитный контейнер (капролон), препятствующий механической деформации, способной ухудшить свойства материала.

Наноструктурированные материалы характеризуются высокой магнитной проницаемостью в слабых магнитных полях, достигающей μ = 100 000, малой коэрцитивной силой 
[image: image135.wmf]c

H

, а значит, малыми потерями на перемагничивание, и высокой индукцией насыщения Bm. В сравнении с электротехнической сталью и пермаллоем в нанокристаллическом сплаве начало спада магнитной проницаемости происходит на более высокой частоте.
7.2. Описание установки
Испытания свойств ферромагнитных материалов проводятся на установке, схема которой приведена на рис. 7.5. 
Установка состоит из испытательного модуля (выделен штриховкой), генератора G синусоидальных сигналов звуковой частоты, милливольтметра PU переменного напряжения и осциллографа N.
Испытуемый материал изготовлен в виде тороидального сердечника, на который нанесены две обмотки: первичная с числом витков w1 и вторичная с числом витков w2.

	
[image: image136.emf]R

и

R

т

C

и

w

1

w

2

PU

~

G

~

S

U

R

U

вх

Y

X



	Рис. 7.5. Схема установки для исследования магнитных свойств материалов

	


На пластины горизонтального отклонения осциллографа (вход канала Х) подается напряжение, снимаемое с резистора Rт (UX = UR). Это напряжение пропорционально току I, протекающему в обмотке w1 следовательно, пропорционально и напряженности магнитного поля Н. 
Напряженность магнитного поля вычисляется по выражению


[image: image137.wmf]1

срт

2

X

Uw

H

rR

×

=

p

, 





(7.3)

где 2πrср – средняя длина линий напряженности поля.

На вертикальный вход осциллографа (вход канала Y) подают напряжение UY = UC , снимаемое с конденсатора Си интегрирующей цепочки (Rи ,Си), которое определяется выражением:


[image: image138.wmf]и

и

1

d

C

Uit

C

=

ò

,




 (7.4)

где iи – ток в интегрирующей цепочке.

Если


[image: image139.wmf]и

и

1

R

С

w

?

, 
 то 

[image: image140.wmf]2

и

и

E

i

R

=

,

где Е2 – ЭДС во вторичной обмотке.

Согласно закону Ленца  –

[image: image141.wmf]22

dB

EwS

dt

=

,

где S – сечение образца.

В этом случае формула (7.4) принимает следующий вид:

[image: image142.wmf]2

2

ииии

1

d

C

wSB

UEt

RCRC

==

ò

,




(7.5)
т. е. UC  = UY пропорционально индукции в образце. Тогда


[image: image143.wmf]ии

2

Y

URC

B

wS

=








(7.6)
При одновременном приложении напряжений UR и UС к пластинам осциллографа на его экране можно наблюдать ПГ, характеризующую зависимость В(Н).

Для исследования частотной зависимости μэф в образце создается слабое магнитное поле, соответствующее начальному участку кривой намагничивания. Значение напряженности магнитного поля контролируется по величине напряжения UR на резисторе Rт. 
Измеряя напряжение на входе схемы Uвх, можно найти величину напряжения UL на катушке индуктивности с исследуемым сердечником.

7.3. Проведение испытаний
7.3.1. Подготовка к испытаниям
Включите питание генератора, осциллографа и милливольтметра. Осциллограф установите в режим работы характериографа (X−Y). Установите частоту сигнала, снимаемого с генератора, равную 50 Гц.
Установите масштабы осей на экране осциллографа в соответствии с указаниями, приведенными на стенде. Запишите эти масштабы 
[image: image144.wmf]x

m

 и 
[image: image145.wmf]y

m

и в дальнейшем их не менять.

Плавно увеличивая сигнал, получите на экране осциллографа изображение, развернутое по оси Х на 4 деления относительно центра, получив предельную петлю гистерезиса. 
Зарисуйте полученную петлю на кальку, отметив положение осей X и Y и деления по осям.
7.3.2. Исследование основной кривой намагничивания 

При помощи регулятора выходного напряжения генератора постепенно уменьшайте  напряженность магнитного поля в образце от максимального значения, соответствующего 4 деления по оси X, до нуля через ΔH , которая соответствует половине  деления сетки экрана осциллографа. Отсчитайте ординаты
по оси Y вершин наблюдаемых гистерезисных циклов. Полученные значения  X и Y  для каждого гистерезисного цикла записывайте в табл. 7.1.

Таблица 7.1 

	X,
дел.
	UХ, 

В
	Hm, 

А/м
	Y,
дел.
	UY,
В
	Bm, Тл
	μст

	
	
	
	
	
	
	


Зарисуйте на кальку семейство петель гистерезиса при различных значениях X.
7.3.3. Исследование частотной зависимости магнитных потерь

На частоте 50 Гц зарисуйте на кальку предельную петлю гистерезиса (изображение, развернутое по оси Х на 4 деления относительно центра). Установите частоту генератора 200 Гц и амплитуду сигнала с генератора, соответствующую насыщению образца (4деления по оси Х). Зарисуйте петлю гистерезиса на ту же кальку, совмещая оси. Аналогично зарисовать петли гистерезиса на частотах 400, 600 и 800 Гц, устанавливая такую же амплитуду сигнала генератора (4 деления по оси Х).
7.3.4. Исследование частотной зависимости эффективной магнитной 

проницаемости

Провести измерения при частотах 50, 75, 100, 150, 200, 400, 600 и 800 Гц следующим образом. На каждой частоте при положении переключателя S, соответствующем UR, установить сигнал, при котором UR = 30 мВ (контролируется внешним милливольтметром).

Таблица 7.2
	f, Гц
	UR, мВ
	Uвх, мВ
	L, Гн
	μэф

	
	
	
	
	


Переключив S в положение UВХ, измерить величину входного напряжения. Результаты записать в табл.7.2. По окончании работы выключить макет, генератор, осциллограф и милливольтметр.
7.4. Обработка результатов

1. По данным п. 7.3.2 рассчитать значения UХ и UY , используя масштабы осей осциллографа 
[image: image146.wmf]x

m

и
[image: image147.wmf]y

m

 по осям X и Y. 
По формулам (7.3) и (7.6) вычислить напряженность поля Hm и магнитную индукцию в образце при Rт = 10 Ом; γср = 0,021 м; w1=100; w2 = 1330; Cи= 10−6 Ф; Rи = 300 кОм; S = 1∙10−4 м–2.

Найти статическую магнитную проницаемость по формуле (7.1). 

Результаты расчетов занести в табл. 7.1.
2. По полученным данным построить на одном графике основную  кривую намагничивания Вm(Нm) и зависимость статической магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля μст(Нm) для исследованного ферромагнитного материала.

3. По данным, полученным в п. 7.3.3, определив площади предельных петель гистерезиса на разных частотах, рассчитать соответствующие им значения энергии магнитных потерь в единице массы ферромагнитного материала за один цикл перемагничивания по формуле :

                                Э =
[image: image148.wmf]п11

100

Shb

d

,
                                                         (7.7)

где d – плотность исследуемого материала (для электротехнической стали d = 7700 кг/м3, для пермаллоя d = 8600 кг/м3, для нанокристаллического сплава d = 7500 кг/м3), Sп, мм2– площадь ПГ (ее можно найти, наложив кальки с петлями гистерезиса на миллиметровую бумагу),
                                              
[image: image149.wmf]1

1

тср

2

x

mw

h

Rr

=

p

;


[image: image150.wmf]ии

1

2

y

mCR

b

wS

=

,
где 
[image: image151.wmf]x

m

 и 
[image: image152.wmf]y

m

– масштабы осей осциллографа по осям X и Y.

Результаты расчетов занести в табл.7.3.
Таблица 7.3
	f, Гц
	Sп, мм2
	Э, Дж/кг
	Эг, Дж/кг
	Эвт, Дж/кг
	Pг, Вт/кг
	Pвт, Вт/кг

	
	
	
	
	
	
	


4. Построить частотную зависимость потерь энергии в образце в виде графика Э(f). 

Экстраполируя полученную прямую линию к f = 0 (т. е. до пересечения с вертикальной осью), найти потери энергии на гистерезис Эг. 


Для каждого значения частоты определить потери на вихревые токи как 
Эвт = Э – Эг .
Пользуясь формулами (7.2), рассчитать мощности потерь на гистерезис Рг и вихревые токи Рвт.

Результаты расчетов занести в табл.7.3.

5. По данным, полученным в п. 7.3.4, вычислить напряжение на катушке индуктивности с испытуемым сердечником по формуле:
UL = 
[image: image153.wmf]22

вх

R

UU

-

.

Рассчитать ее индуктивность 


[image: image154.wmf]2

L

U

L

fI

=

p

,

где I = UR/Rт – протекающий в цепи ток. 

Определить эффективную магнитную проницаемость по формуле:


[image: image155.wmf]ср

эф

2

01

2

Lr

wS

p

m=

m

.

Расчет провести для всех частот. 

Результаты расчетов занести в табл. 7.2.

6. По данным табл. 7.2 построить частотную зависимость эффективной магнитной проницаемости μэф(f).

7.5. Контрольные вопросы

1. Какова природа ферромагнитного состояния вещества?

2. Как классифицируют вещества по магнитным свойствам?

3. Что называют намагниченностью вещества, в каких единицах ее измеряют? 

4. Что характеризует магнитная индукция В? Дайте определение единицы измерения В.

5. Что называют  основной кривой намагничивания? 

6. Объясните зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля.
7. Какие механизмы обусловливают гистерезисные свойства ферромагнетика?

8. Каким образом на экране осциллографа можно получить петлю гистерезиса?

9. Что характеризует площадь петли гистерезиса?

10.  Назовите основные виды потерь в ферромагнитных сердечниках. Какие потери и почему преобладают на высоких частотах? Какие способы уменьшения магнитных потерь Вам известны?
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы электронной техники: В 2 т. Т.1. Проводники, полупроводники, диэлектрики: Учебник для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2006г.

2. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П.Материалы и элементы электронной техники. В 2 т. Т.2.Активные диэлектрики. Магнитные материалы. Элементы электронной техники: Учебник для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2006г.

3. Материаловедение: Учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана, 2008.
4. Справочник по электротехническим материалам / Под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М.  Тареева, Т.3 - Л.: Энергоатомиздат, 1988.

Образовательные ресурсы Интернет

	Э1.
	http://www.materialscience.ru

	Э2.
	http://metall-2006.narod.ru/metall_slaid_lekcia.html

	Э3.
	http://www.referat.ru/referats/view/15625


СОДЕРЖАНИЕ

	Введение ……………………………………………………………………
	3

	Правила выполнения лабораторных работ …………………………..
	4

	1.
	Исследование электрических свойств  проводниковых материалов ………………………………………………………………………
	      5

	2.
	Исследование электрических свойств полупроводниковых материалов ………………………………………………………………..
	    14

	3.
	Исследование фотоэлектрических свойств полупроводниковых материалов ………………………………………………………….….
	   25

	4.
	Исследование параметров полупроводниковых материалов с помощью эффекта Холла …………………………………………….
	   31

	5.
	Исследование свойств диэлектрических материалов, используемых в конденсаторах………………………………………
	38

	6.
	Исследование свойств сегнетоэлектрических материалов ……..
	46

	7.
	Исследование свойств металлических ферромагнитных материалов …………………………………………………………………...
	   56

	Список рекомендуемой литературы ……………………………………
	69


Материалы электронной техники.

Лабораторный практикум

Редактор 

Подписано в печать                  Формат 60(84 1/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 5,0

Гарнитура «Times New Roman».   Тираж 200 экз. Заказ

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���











57

[image: image159.wmf]H

=

0

H

H

H

Поля нет

Слабое поле

Сильное поле

Поле насыщения

[image: image160.emf]

2



1



ln 

1

2

1/T

Область собственной 

электропроводности

Область примесной 

электропроводности

[image: image161.emf]1/T

ln µ

рез

µ

т

µ

ион

1 2

µ

рез

[image: image162.wmf]H

=

0

H

H

H

Поля нет

Слабое поле

Сильное поле

Поле насыщения

_1484119957.unknown

_1484985240.unknown

_1537871685.unknown

_1538573195.unknown

_1538585594.unknown

_1538585675.unknown

_1538688185.vsd
Iвт


Фразм



_1538585725.unknown

_1538585626.unknown

_1538574469.unknown

_1538583139.vsd
S


Rи


Rт


Cи


w1


w2


G


~


PU


~


UR


Uвх


Y


X



_1538583712.unknown

_1538575351.vsd

_1538573262.unknown

_1538572891.unknown

_1538572972.unknown

_1538573027.unknown

_1538573050.unknown

_1538572908.unknown

_1538572629.unknown

_1538572805.unknown

_1537871708.unknown

_1486383825.doc


F1







F2







PR







Ω







(







R







G







E












_1486887376.vsd
S1


S2


S3



_1537699349.unknown

_1537871659.unknown

_1486887822.vsd
мВ


vдр


В


FL


I


vдр


n-тип


FL


I


мВ


В


р-тип



_1486456120.unknown

_1486456359.unknown

_1486456405.unknown

_1486458929.unknown

_1486456390.unknown

_1486456297.unknown

_1486456103.unknown

_1484985385.unknown

_1485071038.unknown

_1485848137.unknown

_1485848209.unknown

_1485070794.unknown

_1484985305.unknown

_1484985358.unknown

_1484985295.unknown

_1484381481.unknown

_1484467149.unknown

_1484985051.unknown

_1484985071.unknown

_1484467216.unknown

_1484381565.unknown

_1484467016.unknown

_1484381518.unknown

_1484379998.unknown

_1484381178.unknown

_1484381221.unknown

_1484380163.unknown

_1484380453.unknown

_1484120233.unknown

_1484120469.unknown

_1484119990.unknown

_1236802127.vsd
I


a


b


δ


2


4


1


3


В



_1243776824.unknown

_1445883535.unknown

_1446380454.unknown

_1446553925.vsd
￼


(ln p)


1/T2


ln n


1/T



_1484119674.unknown

_1484119687.unknown

_1484119617.unknown

_1446582654.vsd

_1446380658.unknown

_1446386817.vsd

_1446382391.vsd

_1446380604.unknown

_1446379913.unknown

_1446380404.unknown

_1446380211.unknown

_1445884258.unknown

_1243788582.unknown

_1243868640.unknown

_1445790763.unknown

_1445791544.unknown

_1243868907.unknown

_1243869150.unknown

_1244098772.unknown

_1243868799.unknown

_1243789826.unknown

_1243868309.unknown

_1243868420.unknown

_1243790712.unknown

_1243788819.unknown

_1243779184.unknown

_1243779216.unknown

_1243777904.unknown

_1243068211.unknown

_1243087852.unknown

_1243088140.unknown

_1243090849.unknown

_1243088027.unknown

_1243073405.unknown

_1243079333.vsd

_1243086673.unknown

_1243073962.vsd

_1243070535.unknown

_1238344300.unknown

_1238344816.unknown

_1238346255.unknown

_1238352141.unknown

_1238352390.unknown

_1238344933.unknown

_1238344762.unknown

_1237031558.unknown

_1237121338.vsd

_1238255062.unknown

_1237032085.unknown

_1236803044.unknown

_1236805030.unknown

_1236802334.unknown

_1236516115.unknown

_1236695222.unknown

_1236767059.unknown

_1236767235.unknown

_1236767046.unknown

_1236704044.vsd
PA


PU


S3


_


S1


_


mV


S2


S


N


1


2


4


3


mA


R



_1236690209.unknown

_1236691263.unknown

_1236691499.unknown

_1236692408.unknown

_1236692447.unknown

_1236691535.unknown

_1236691473.unknown

_1236691219.unknown

_1236610665.unknown

_1236616934.unknown

_1236685385.unknown

_1236609625.unknown

_1233923560.unknown

_1234101494.unknown

_1234101579.unknown

_1235220749.unknown

_1233929071.unknown

_1234097199.unknown

_1234097715.unknown

_1233956002.unknown

_1233923581.unknown

_1225038301.unknown

_1229444165.unknown

_1233918282.unknown

_1233923404.unknown

_1233877199.vsd
S3


_


S1


_


PU


S2


S


N


1


2


4


3


PA


R



_1233786526.vsd
H


H


Поля нет


H


Слабое поле


Сильное поле


Поле насыщения


H=0



_1226156583.unknown

_1030449310.unknown

_1223157755.unknown

_1225038126.unknown

_1060779036.unknown

_1030449199.unknown

